发包文件

（工程建设类）

项目名称：六安皋城尚境新能源充电站项目

项目编号：

发 包 人：安徽皖金新能源有限公司

代理机构：安徽同方工程咨询有限公司

发包时间：2026年2月

目  录

发包公告	3

一、投标人须知	7

（一）须知前附表	7

（二）投标人资格	9

（三）投标人必须提交的响应文件内容	9

（四）响应文件的提交	9

（五）发包程序	9

（六）评审及异常情况处理	10

（七）报价响应及答疑	10

（八）合同的签订	13

（九）澄清及变更	13

（十）验收	13

（十一）质疑	13

二、发包合同	15

三、发包需求	16

四、评分标准	17

五、响应文件格式	20

附件一 响应报价表	21

附件二 投标人基本信息	23

附件三 发包授权书	23

附件四 发包响应函	24

附件五 中小企业声明函	25

附件六 项目经理无在建承诺函........................................ 26

附件七 投标人资格证明文件.........................................	. 27

附件八 项目班子配备	27

附件九 施工组织设计	27

附件十 业绩	27

附件十一已标价的工程量清单	27

附件十二 发包文件要求和投标人认为需要提供的其它说明和资料	27

六安皋城尚境新能源充电站项目发包公告

项目概况：六安皋城尚境新能源充电站项目（项目编号：）的潜在投标人应在新点电子交易平台金安专区（https://www.etrading.cn/）获取发包文件，并于2026年2月 日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：

2、项目名称：六安皋城尚境新能源充电站项目

3、项目类型：工程类

4、发包形式：发包

5、预算金额：904983.02元

6、最高限价：904983.02元

7、发包需求：主要内容为六安皋城尚境电杆组立、新建排管、监控、箱变、充电桩，架空线敷设、电缆敷设、杆上设备安装等工程。具体详见招标工程量清单。

8、合同履行期限：合同签订之日起60日历天完成。

9、包别划分：不划分。

10、是否接受联合体：本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（1）企业资质要求：具备电力工程施工总承包三级及以上资质且承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证（有效期内）。

（2）项目经理资格要求：具有机电工程二级及以上注册建造师；同时具有有效的安全生产考核合格证（B证），且无在建工程。

（3）本项目专门面向中小企业，参与企业须提供中小企业声明函（非中小企业不得参与）。

三、获取发包文件

（1）凡有意参加的投标人，请于公告发布之日起至2026年2月 日9时00分（北京时间，下同），登陆新点电子交易平台金安专区（https://www.etrading.cn/）下载电子发包文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成购买操作，否则将无法保证获取电子发包文件。

（2）发包文件每套售价：0元/份，（由成交人支付平台服务费：300元），售后不退。投标人须根据所投包别，分别下载文件。

（3）平台咨询电话：4009280095-5，服务时间为工作日上午8时30分至12时00分，下午1时30分至5时30分。

（4）有意向参与本项目的投标人，应在响应截止时间前自行在新点电子交易平台系统下载发包文件、补充公告和澄清文件等资料，否则不予接收投标人的响应文件。投标人是否从新点电子交易平台系统下载发包文件由代理机构通过平台系统展示判断。

四、响应文件提交

1、截止时间：2026年2月 日9时00分（北京时间）

2、地点：六安市公共资源交易中心金安分中心（六安市南山新区大华山路瑞梦花园二期商业楼）开标  室。

3、本项目采用不见面发包（远程解密）方式，发包时投标人无需至发包现场进行解密，发包采取远程解密方式解密响应文件，投标人远程解密方式详见“新点电子交易平台投标人操作手册”。

4、参加本项目的投标人应提前准备好电脑、耳麦等相关设备，确保发包顺利进行，如因设备造成的问题由投标人自行负责。投标人应在发包前半小时登录新点电子交易平台（https://www.etrading.cn/）【金安专区】不见面开标系统等待解密（无需签到），否则将无法完成后续发包流程，并视为响应无效。具体操作流程以“新点电子交易平台投标人操作手册”为准。

五、其他事宜

（一）严禁恶意低价或恶意高价竞标，对恶意低价或恶意高价竞标的，发包人有权围绕是否为“陪标”进行调查处理，经查证属实的，其响应无效，同时给予限制投标资格等处理。

（二）发包保证金：本项目无需提供。

六、公告期限

自本公告发布之日起10日。

七、凡对本次发包提出询问，请按以下方式联系。

1、发包人信息

名  称：安徽皖金新能源有限公司

地  址：安徽省六安市金安区计划生育服务站5楼

联系方式：0564-5155326

2、代理机构信息

名  称：安徽同方工程咨询有限公司

地  址：六安市东城路上东阳光城6号楼5楼

联系方式：0564-3284233

3、项目联系方式

项目联系人：汪昊

电  话：0564-3284233

2026年2月  日

一、投标人须知

（一）须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发包人 | 安徽皖金新能源有限公司 |
| 2 | 代理机构 | 名称：安徽同方工程咨询有限公司 地址：六安市东城路上东阳光城6号楼5楼 |
| 3 | 响应有效期 | 响应文件提交截止日后30天 |
| 4 | 项目类型 | 工程类 |
| 5 | 项目名称 | 六安皋城尚境新能源充电站项目 |
| 6 | 项目编号 |  |
| 7 | 付款方式 | 付款方式：按照序时进度进行付款，工程完工验收合格后支付合同价款的85%，结算后付至结算价款的98%；余款2%作为质保金，缺陷责任期（2年）满后退还。若采用保函、保证保险方式提供质保金担保的，付至结算价的100%。 （投标人提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与发包文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效） |
| 8 | 工期 | 合同签订之日起60日历天完成。 |
| 9 | 代理服务费用 | 代理服务费、清单及控制价编制费等由成交人支付，按照固定价格计取，固定价格为人民币15200.00元，以上费用由成交人在领取成交通知书时一次性支付。投标人应将代理服务、清单及控制价编制费等综合考虑在响应报价内。 |
| 10 | 履约保证金 | 成交人在签订合同时应向发包人提交合同总价2%的履约保证金。 成交人可以通过转账、网银支付、汇票、支票、保证保险、银行履约保函等方式提交履约保证金。 |
| 11 | 勘察及对接 | 请各投标人联系发包人自行踏勘，发包人免费提供项目实施过程中各项对接、协调服务。 |
| 12 | 质疑与答疑 | 1、投标人如果对发包文件内容有相关疑问，可以网上形式（新点电子交易平台）向发包人（发包代理机构）提出，投标人提出问题截止时间为2026年2月 日17时30分。 2、发包人（代理机构）通过网上形式（新点电子交易平台）进行答疑回复。 |
| 13 | 响应文件提交 | 本项目采用不见面发包方式，电子版响应文件网上上传，发包时投标人无需至发包现场签到，发包采取远程解密方式解密响应文件，具体详见新点电子交易平台投标人操作手册。 |
| 14 | 递交响应文件注意事项 | 电子版响应文件必须在响应截止时间前网上递交。 |
| 15 | 备注一 | 特别提醒： - 投标人参与发包，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。 - 2、合同签署前，供应商所提供的充电设备须与采购人指定的充电运营平台对接完毕，并配合采购人对充电设备进行调试，同时所供设备全寿命周期内与充电运营平台对接、调试及持续开发，无条件与采购人运营平台实现无缝对接。 |
| 16 | 项目班子配备及要求 | 1、项目经理：具有机电工程二级及以上注册建造师；同时具有有效的安全生产考核合格证（B证），且无在建工程； 2、技术负责人：应具有机电工程或电力工程相关专业工程师及以上职称证书，专业不配套按不实质性响应发包文件要求处理。 3、施工项目部关键岗位人员配备结构及数量标准：项目经理（建造师（1名）、技术负责人（1名）、施工员（1名）、质量员（1名）、安全员（1名）。 注：人员配备结构和人数不符合要求，按不实质性响应发包文件要求处理。 |

（二）投标人资格

见本项目发包公告。

（三）投标人必须提交的响应文件内容

1、响应报价表；

2、投标人基本信息；

3、发包授权书；

4、发包响应函；

5、中小企业声明函；

6、投标人资格证明文件；

7、项目班子配备、项目经理无在建承诺函；

8、施工组织设计（详见评分标准要求）；

9、业绩（详见评分标准要求）；

10、已标价的工程量清单（执行2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》及其配套计价依据）；

11、发包文件要求和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

（四）响应文件的提交

1、电子版响应文件的提交

投标人应在响应截止时间之前，从网上递交电子版响应文件。响应截止时间后不再接受任何有关本项目资料。

2、电子版响应文件的要求

投标人应在解密程序开始后规定时间内完成电子版响应文件的解密工作。

（五）发包程序

1、发包人（代理机构）确定本项目评审委员会人数共 3 人。

2、评审委员会将对投标人的投标文件分别进行独立评审。投标人不得与其他参与发包的投标人相互串通；评审委员会也不得将与某一投标人的发包情况向其他投标人及其关系人透露。

3、投标人必须在规定的时间内将自己在发包中作出的澄清、变动，经投标人授权委托人签字确认后，在线提交给评审委员会。

（六）评审及异常情况处理

1、评审委员会将遵循公平、公正的原则，对投标人进行综合评审，根据得分由高到低顺序推荐不少于3名成交候选人。

2、发包时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对发包文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）投标人的报价超过了最高限价；

（3）经过发包，投标人所提供的服务仍无法满足发包文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响发包公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，发包任务取消的；

（6）项目经理有在建的（未提供项目经理无在建承诺书）。

3、重新组织发包，发包单位将通过新点电子交易平台（https://www.etrading.cn/），进行公告。

（七）报价响应及答疑

1、本工程的响应报价采用工程量清单综合单价报价法。综合单价是指完成本工程项目的除措施项目费、不可竞争费、其他项目费、税金外的全费用单价，其组成包括人工费、材料费、机械费、综合费和施工工期内的风险费用。投标人应根据当前建筑市场行情，结合工程实际情况及本单位的施工方法、材料来源渠道、施工机械装备、施工管理水平等，对投标费用进行分析、测算，实事求是地确定响应报价（不得低于成本价），任何投标优惠都体现在报价内。其优惠应直接体现在各项响应报价的综合单价中，即投标人报价中对应各单价相应同比下浮。投标人不得以自有机械闲置、自有材料为由等不计成本地进行响应报价。

2、投标人应自行对施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。发包人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是发包人现有的能使投标人利用的资料。发包人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人因自身原因未到施工现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

3、投标人如果对发包文件的其他任何内容有相关疑问，可以网上形式（新点电子交易平台）提出。请投标人及时通过“新点电子交易平台”查看答疑文件。

4、投标人应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

5、投标人的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。不可竞争费用（安全文明施工费等）应严格执行下表有关费用标准，不得降低标准进行竞标。

5.1不可竞争费用包括：

1）安全文明施工费（见下表）

一、建筑工程不可竞争费费率

| 项目编码 | 项目名称 | 计费基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 安全文明施工费 |  |  |
| JF－01 | 环境保护费 | 定额人工费+定额机械费 | 3.28 |
| JF－02 | 文明施工费 |  | 5.12 |
| JF－03 | 安全施工费 |  | 4.13 |
| JF－04 | 临时设施费 |  | 8.1 |
| （二） | 环境保护税 |  |  |
| JF－05 | 环境保护税 |  |  |

二、市政公用工程不可竞争费费率

| 项目编码 | 项目名称 | 计费基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 安全文明施工费 |  |  |
| JF－01 | 环境保护费 | 定额人工费+定额机械费 | 3.57 |
| JF－02 | 文明施工费 |  | 7.33 |
| JF－03 | 安全施工费 |  | 5.28 |
| JF－04 | 临时设施费 |  | 9.99 |
| （二） | 环境保护税 |  |  |
| JF－05 | 环境保护税 |  |  |

2）税金：按9%执行{分部分项工程项目费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费}；

3）发包文件中明确的由发包人自行采购的材料费；

4）暂列金额、专业工程暂估价；

5）法律法规规章、上级文件等规定的其他不可竞争费用。

5.2可竞争费用包括：

(1)材料费、机械费用；

(2)综合费；

(3)措施项目费。

6、除非发包人对发包文件予以修改、更正，否则投标人应按发包人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。投标人不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目、工程量及项目排列顺序。

7、除非合同中另有规定，投标人在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价以及响应报价汇总表中的响应报价均包括完成发包文件规定的全部工程内容以及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在响应报价中。响应报价为投标人在响应文件中提出的各项支付金额的总和。每一清单项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及响应报价总价内，投标人必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，发包人将不再另行支付。

8、本项目信息价以《六安市建设工程造价》2025年第12期六安市市区信息价为准。

（八）合同的签订

1、质疑期内如未接到投标人的质疑和投诉，将向成交投标人发出成交通知书。

2、成交投标人在成交通知书发出后7个工作日内与发包单位签订合同，本项目实行总价合同。发包文件、成交投标人的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

3、成交人因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与发包人签订发包合同，发包人可以与排在成交人后第一位的成交候选人签订发包合同，以此类推或重新组织发包。

（九）澄清及变更

发包文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请投标人及时关注网上相关信息。

（十）验收

1、发包人验收时，应成立不少于3人的验收小组（由合同双方、监理单位、设计单位、技术人员等相关人员组成），明确责任，严格依照发包文件、成交通知书、施工合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

2、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

（十一）质疑

1、质疑人认为发包结果使自己的权益受到损害的，可以向发包人及发包代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出：

应在成交结果公布之日起1个工作日内提出。

3、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3被质疑人名称；

3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5明确的请求及主张；

3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或发包人及发包代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向六安市金安区发改委公共资源交易股提起投诉。

5、质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，将报六安市金安区发改委公共资源交易股予以处理。

5.1一年内三次以上质疑均查无实据的；

5.2捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

二、发包合同

（实行总价合同，甲乙双方自行拟定）

三、发包需求

工程量清单及编制说明另附。

四、评分标准

一、本项目采用百分制评分法，满分100分，其中商务标（报价）部分权重30%，满分30分；技术标部分权重70%，满分70分。本项目设有最高限价，超过最高限价的发包报价为无效报价，按废标处理。

具体评分细则如下：

1、 技术部分（70分）：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术标 （70分） | 主要施工方案及施工技术 | 根据投标人响应文件中提供的主要施工方案及施工技术，由磋商小组进行综合评审。内容包括但不限于各分部分项工程施工方案、关键工序、技术保障措施。 各分部分项工程施工方案内容详细、关键工序流程完善、技术保障措施针对性强得3-4分； 各分部分项工程施工方案内容较详细、关键工序流程较完善、技术保障措施针对性较强得 2-3分； 各分部分项工程施工方案内容有待完善、关键工序流程基本满足要求、技术保障措施针对性一般得1-2分； 差或未提供的不得分。 | 0-4 |
|  | 安全、文明施工的技术措施及规章制度 | 根据投标人响应文件中提供的安全、文明施工的技术 措施及规章制度，由磋商小组进行综合评审。内容包括但不限于安全文明施工管理体系、技术组织措施。 安全文明施工管理体系健全、技术组织措施完备得3-4分； 安全文明施工管理体系较健全、技术组织措施较完备得2-3分； 安全文明施工管理体系有待完善、技术组织措施基本满足要求得 1-2分； 差或未提供的不得分。 | 0-4 |
|  | 确保工程质量的管理体系与措施 | 结合本工程特点，依据投标人提供的确保工程质量的管理体系与措施进行评审： 质量的管理体系与措施完备得3-4分； 质量的管理体系与措施较健全、较完备得2-3分； 质量的管理体系与措施有待完善、基本满足要求得1-2分； 差或未提供的不得分。 | 0-4 |
|  | 工程进度计划与措施 | 根据投标人响应文件中提供的工程进度计划与措施，由磋商小组进行综合评审。内容包括但不限于工程进度计划、工程进度措施。 工程进度计划详细、进度措施有效、可操作性强得3-4分； 工程进度计划较详细、进度措施有效、可操作性较强得2-3分； 工程进度计划有待完善、进度措施有效性一般得1-2分； 差或未提供的不得分。 | 0-4 |
|  | 工程重难点及对应保证措施 | 结合本工程特点，依据投标人提供的确保工程重难点及对应保证措施进行评审： 方案科学合理、可行，技术措施针对性强，得3-4分； 满足施工需要的得2-3分； 基本满足需要的得1-2分； 重点、难点没有逐项列明，或某项重点、难点的解决方案、措施有重大缺陷或不适用的得0分。 | 0-4 |
|  | 项目管理 机构 | 项目经理、技术负责人任职资格满足发包文件要求得10分，施工员、质量员、安全员等项目班子成员人员数量、结构满足发包文件要求的得10分，不满足的不得分。 | 0-20 |
|  | 项目经理 （建造 师）业绩 | 项目经理（建造师）完成过一个类似工程业绩得15分，最高得15分。 注：（1）类似工程业绩指：充电桩工程施工业绩；（2）项目经理（建造师）业绩必须是在项目经理（建造师）岗位上的业绩；（3）开标时提供施工合同、验收合格证明材料。 | 0-15 |
|  | 企业业绩 | 投标人完成过一个类似工程业绩得15分，最高得15分。 注：（1）类似工程业绩指：充电桩工程施工业绩；（2）开标时提供施工合同、验收合格证明材料。 | 0-15 |

技术标分汇总方法：对某一投标人的技术标的每一个指标项得分，取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人该指标项的得分。再将投标人每个技术标的指标项得分进行汇总，得到该投标人的技术标分之和。

2、商务部分（30分）：

| 类别 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 响应报价（满分30分） | 一、确定评标基准值： 通过资格评审和符合性评审的投标人为有效投标人。取所有有效投标人家数M，去掉 n 个最高和 n 个最低投标人投标报价后的其他投标人投标报价进行算术平均为评标基准值A。例举： 1、当有效投标人家数M≤5家时，全部参与评标基准值的计算，取各有效投标人的响应报价算术平均值为评标基准值A； 2、当有效投标人家数为5家＜M≤10家时，去掉一个最高价和一个最低价，取剩余的各有效投标人的响应报价算术平均值为评标基准值A； 3、当有效投标人家数为10家＜M≤20家时，去掉两个最高价和两个最低价，取剩余的各有效投标人的响应报价算术平均值为评标基准值A。 4、当有效投标人家数为20家＜M≤30家时，去掉三个最高价和三个最低价，取剩余的各有效投标人的响应报价算术平均值为评标基准值A。 综上， 2≤M≤5、n=0，5＜M≤10、n=1，10＜M≤20、n=2，20＜M≤30、n=3，30＜M≤40、n=4，40＜M≤50、n=5，以此类推。 二、响应报价得分计算： 各有效投标人响应报价与评标基准值相比较，等于评标基准值的得30分，每高于评标基准值1%扣1分，每低于评标基准值1%扣0.5分：（不足1%的用插入法计算，响应报价得分保留两位小数，小数点后第三位四舍五入，最低分为0分）。 公式如下： （1）当响应报价>A时，响应报价得分=30-（响应报价-A）/A*100*1 （2）当响应报价<A时，响应报价得分=30-（A-响应报价）/A*100*0.5 | 0-30分 |

二、得分汇总

（1）将每个有效投标人的技术标分之和加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

（2）按照有效投标人综合总得分由高到低依次排出第一成交候选人、第二成交候选人、第三成交候选人。若有得分相同的，按投标人的响应报价由低到高确定成交人的排序；若得分相同且响应报价也相同,则由发包人现场确定成交人排名先后顺序。

五、响应文件格式

项目

响

应

文

件

投标人：

年  月  日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 响应报价表 |  |
| 二 | 投标人基本信息 |  |
| 三 | 发包授权书 |  |
| 四 | 发包响应函 |  |
| 五 | 中小企业声明函 |  |
| 六 | 项目经理无在建承诺函 |  |
| 七 | 投标人资格证明文件 |  |
| 八 | 施工组织设计 |  |
| 九 | 项目班子配备 |  |
| 十 | 业绩 |  |
| 十一 | 已标价的工程量清单（执行2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》及其配套计价依据） |  |
| 十二 | 发包文件要求和投标人认为需要提供的其它说明和资料 |  |

附件一

响应报价表

项目名称：

| 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 响应报价 | 人民币小写： 元 人民币大写： 元 |  |
| 付款方式 是否响应 | 是口否口 | (划√) |
| 工期是否响应 | 是口否口 | (划√) |
| 其他说明： |  |  |

投标人公章：

日  期：   年   月   日

备注：以上报价包含完成本项目施工内容的全部费用。

附件二

投标人基本信息

（格式自拟）

附件三

发包授权书

致：XXX（发包人名称）

本授权书声明：（投标人名称）的（法定代表人姓名）授权（被授权人的姓名）为我方就              项目发包活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目发包、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人公章：

日期：

附件四

发包响应函

致：XXX（发包人名称）

1、根据项目编号：              发包公告的内容，我方决定参加贵方组织的“              ”项目的发包。我方授权(姓名)      代表我方___    （投标人名称）全权处理本项目发包的有关事宜。

2、我方愿意按照发包文件规定的各项要求，向发包人提供所需的建设需求及服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证在发包人要求的工期内完成项目的全部内容，并交付发包人验收、使用。

4、如我公司成交，我公司承诺愿意按发包文件规定缴纳履约保证金。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与发包有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标人公章：

日期：

附件五

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府发包促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 发包活动 ，提供的施工单位全部由符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合

政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（发包文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员＿＿人，营业收入为＿＿万元 ，资产总额为＿＿万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（发包文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员＿＿人，营业收入为＿＿万元，资产总额为＿＿万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业），

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，成交无效，视情节给予参加政府发包资格限制等处罚。

投标人公章：

日     期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行，本项目标的所属行业：建筑业。

附件六

项目经理无在建承诺函

致（发包人名称）：

我单位参加你方项目编号为（项目编号）的（发包项目名称）项目的发包活动，现郑重承诺如下：

我单位投标项目经理（建造师）参与本项目投标之前无在建工程包括已中标（成交）的待建工程（或原有在建工程已按照相关法律法规办理了有效的项目经理和技术负责人变更手续）。如发现有在建工程（含已中标（成交）的待建工程），经查证属实即构成以虚假信息（事实）投标，我单位自愿接受发包人及公共资源交易监督管理部门按照《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例规定给予的处理，包括中标（成交）无效，给发包人造成损失的赔偿发包人损失，接受罚款以及投标资格限制等。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字）：

年  月  日

附件七

投标人资格证明文件

（按发包文件要求提供，格式自拟）

附件八

施工组织设计

（详见评分标准要求，格式自拟）

附件九

项目班子配备

（按发包文件要求提供，格式自拟）

附件十

业绩

（详见评分标准要求，格式自拟）

附件十一

已标价的工程量清单

执行2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》及其配套计价依据

附件十二

发包文件要求和投标人认为需要提供的其它说明和资料