- 基因测序仪及配套设备采购项目参数

- 1.仪器尺寸：≤1200mm×700mm×700mm

- 2.仪器重量：≤300kg

- 3.电源（电压、频率、额定功率）：100-240V；50/60Hz；≥1000VA

- 4.运行环境要求：温度19℃-30℃；湿度20%RH-80%RH；大气压70kPa-106kPa；海拔小于3000m

- 5.显示屏：≥21.5英寸触控屏，中英文界面，分辨率≥1920×1080

- 6.控制电脑：

- 1）CPU：不低于Intel I9-10900/10900E配置

- 2）内存：≥64G

- 3）硬盘：≥6T

- 性能参数

- ★7.扩增原理：每轮扩增均以原始文库分子为模板，有效减少由PCR引入的错误累积的影响。

- ★8.功能范围：可完成样本序列信息的收集、序列信息的识别与初步分析。

- 9.下机数据：该产品输出的数据格式为带有质量打分的FASTQ通用格式。

- ★10.所有扩增反应（包括文库拷贝数扩增）均需在测序载片加载文库操作之前，测序载片加载文库后，不进行任何扩增操作，有效减少文库之间的交叉污染。

- ★11.测序方式：自动化单端和自动化双端读取序列，读长≥600bp；可支持 1*100bp、2*150bp、2*300bp等多种读长，并支持以上读长范围内自定义读取长度。

- ★12.操作模式：配置双载片平台，支持单载片测序、双载片同时测序、双载片滚动上机测序，以及混合读长的双载片混动上机测序。

- 13.采用试剂预置设计，单端读长无需额外加入液体进试剂槽。

14.加载系统：满足外置样本加载系统的功能，完成载片制备及样本加载。

- ★15.数据准确性：测序结果给出严格的Q30的数据质量评判，读长≤100bp时，测序Q30值≥90%。100<读长≤300bp时，测序Q30值≥90%。

- ★16.数据准确性：测序结果给出严格的Q40的数据质量评判，读长≤300bp时，测序Q40值≥85%。

- ★17.数据通量：每次运行可产生≥100G碱基数据。

- 18.标签长度：样本标签序列≥9个碱基（bp），可提高样本识别的精确度。

- ★19.运行时间： SE100模式下，单次运行时间≤5小时，PE150模式下，单次运行时间≤12小时，包括：样本加载、测序、碱基识别和数据处理时间。

- 20.信息分析：测序同时能进行初步数据分析，并产生有质量打分的碱基序列。

- ★21.仪器维护：测序流程运行结束后可直接进行自动清洗，无需手动干预。

- 22.操作便利性：嵌入式操作系统，无需外部电脑即可独立工作

- 23.可提供原厂生产的全套样本处理及测序解决方案（提取试剂盒、文库构建试剂盒、杂交捕获试剂盒、多重PCR 试剂盒、测序试剂盒及测序仪等），为常规应用方向提供标准化方案。

- ★24.提供百日咳鉴定分型及耐药免疫监测整体解决方案，包括完成百日咳的5种MLST分型鉴定,标准的7基因MLST分型,pertactin等抗原表位突变,转运蛋白分型以及23S耐药相关的分型。

- ★25.配套细菌鉴定药敏分析系统一套。

- 25.1判读原理：比色/比浊法，实时光纤检测肉汤中细菌浊度及颜色变化，生成标准读数值，仪器自动转化判定各药物 MIC 值结果，每个药物至少检测 2-12 个浓度范围。

- 25.2鉴定范围：包括肠杆菌、非发酵菌、弧菌、嗜血杆菌、奈瑟菌、葡萄球菌、链球菌、芽孢杆菌、棒状杆菌（含自定义数据库）。菌种库鉴定菌种数≥2000；

- 25.3生化数量：单个细菌鉴定生化反应数量：≥47 个生化反应，不需辅助实验或添加石蜡油、靛基质试剂、VP 试剂、硝酸盐还原试剂等补充试剂。

- 25.4厂家质量控制模块通过实验室的系统认证和室内质控,并提供国家卫生健康委临床检验中心颁发的室间质评证书。

- 25.5菌液接种仪：液体定量分配装置，采用直接将配套玻璃管中样品（菌液或其它液体）定量加样至96孔微孔反应板中，无需吸样。加样模式可选延X轴、Y轴进行整行、整列、隔行、隔列、半板。并且可自定义加样模式：全板及5种用户自定义加样模式，可自定义A1/A12/H1/H12为阴性对照孔位。

- ★26.配套222纳米紫外杀菌模块一套，产品具备第二类消毒产品备案证。

- 26.1提供第三方检测机构出具的包含紫外线波长图谱、紫外线照度、臭氧泄露量、空气消毒模拟现场试验、空气消毒现场试验等内容的检测报告。

- 26.2紫外线杀菌模块安装方式需包括吸顶和支架2种安装模式（提供支架款设备照片或者产品彩页等）

- 配置清单

- 27.基因测序仪：1套

- 28.稳压电源：1台（功率3KVA）

- 29.建库及测序试剂套装：3套

- 30.细菌鉴定药敏分析系统：1套

- 31.细菌鉴定药敏分析软件：1套

- 32.222纳米紫外杀菌模块：1套

售后服务

- 33.质保期3年。

- 34.成交后需提供原厂针对该项目的质量保证承诺书和售后服务。在质量保证期内设备发生故障，成交人应提供原厂商售后维修和更换零件服务。

- 35.现场培训：仪器在安装调试同时，成交人负责派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，使采购人正常操作；

- 36.技术培训：成交人提供采购人技术人员到厂家在国内的培训中心培训；

- 37.成交人在接到故障处理请求和电话咨询，提供工作日2小时内响应和48小时内派人到现场维修的售后服务。

- 注：1.本项目采购需求中所有参数必须完全响应，其中:(1)采购需求中标“★”参数供应商须在响应文件中提供产品彩页或功能截图或技术白皮书或检测报告等相关证明材料,以供应商提供的相应证明材料及响应文件中"响应情况表"为评审依据；(2)采购需求中非标“★”参数，以供应商响应文件中"响应情况表"为评审依据。不满足要求的按不实质性响应采购文件处理。

- 2.供应商须在响应文件中提供所投产品对应且有效的“医疗器械生产许可证”或“医疗器械经营许可证”。