
六安市六州雅园项目二期智能化工程
招标文件
       招标编号：E341503001**
招标人(签章)：六安市健康养老产业有限公司
代理机构(签章)：安徽中技工程咨询有限公司

2025年8月  日

目  录
2第一章  招标公告


7第二章  投标人须知


46第三章  评标办法（综合评估法）


60第四章  合同条款及格式


134第五章  供货要求


163第六章  投标文件格式


190第七章  不见面开标注意事项




第一卷

第一章  招标公告
一、招标编号：E34150300100
二、项目名称：六安市六州雅园项目二期智能化工程
三、项目实施地点：六安市六州雅园项目

四、项目实施主体（招标人）：六安市健康养老产业有限公司
五、项目实施主体（招标人）地址：安徽省六安市金安区龙河中路与清水河路交叉口徽盐龙湖湾A4号楼
六、项目类型：(  工程类    (  服务类   (  货物类
七、招标方式：公开招标
八、项目概况及投资规模：该项目为六安市六州雅园项目二期智能化工程，本工程范围:可视对讲系统、视频监控系统、计算机网络系统（机房）、车辆管理系统、电子巡更系统、电子围栏系统、综合管网工程等调试工作，具体详见设计图纸及工程量清单。最高限价为人民币2271278元。
九、计划工期：120 日历天，具体根据项目施工的实际情况，满足项目建设总工期要求，不得影响其他专项工程及总包工程竣工验收。
十、投标人资质、资格要求：

1、企业资质要求: 具有有效的营业执照；具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证。

2、人员资质要求: 项目经理（建造师）应具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证（B证）。

3、是否接受联合体:不接受联合体投标。
十一、招标范围：包括六州雅园二期9#-11#楼、18#-23#楼、25#-27#楼住宅楼、地下车库（含人防）、室外智能化工程施工图纸范围内的可视对讲系统、视频监控系统、计算机网络系统（机房）、人行及车辆管理系统、电子巡更系统、电子围栏系统、综合管网工程。

1、可视对讲系统：机房到各单体及地库的桥架、线缆、设备、调试等按图纸计入，配管及燃气报警器设备不在本次招标范围。

2、视频监控系统：机房到各单体、地库及室外的配管、线缆、设备、调试等按图纸计入。

3、计算机网络系统（机房）：机房到各单体、地库及室外的线缆、设备、调试等按图纸计入。UPS配电箱箱体不在范围内（UPS配电箱元器件需安装到位）。

4、人行及车辆管理系统：按图纸计入。

5、电子巡更系统、电子围栏系统：按图纸计入。

7、综合管网工程：一期红线范围以外的二期环网部分，包含管道、设备、手孔井、按图纸计入。

8、二期至一期弱电机房的线路利用一期的弱电桥架敷设（一期桥架盖板拆除安装含在本次范围内）。

9、建筑设备节能控制与管理系统、电梯五方对讲系统、电梯控制系统不在本次范围内。

10、以上各系统需与一期系统对接。（一期系统的接口标准、数据格式、功能模块等详见技术规范书）
十二、标段数：1个
十三、公告发布时间：2025年6月  日
十四、公告发布媒介：

六安市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.luan.gov.cn/）
安徽省公共资源交易监管网（http://ggzy.ah.gov.cn）

安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn）

全国公共资源交易平台（http://www.ggzy.gov.cn）
十五、项目开标时间：2025年6月  日  时  分
十六、招标文件获取及费用支付方式： 

1、获取时间：2025年6月   日  至2025年6月   日    时    分
2、费用支付：网上免费下载（含工程量清单、图纸、答疑澄清文件等）
十七、资格审查方式：资格后审


十八、评标办法：综合评估法
  
十九、其他注意事项：

1、投标文件所报的项目经理和技术负责人必须是投标人本单位的人员。

2、投标项目经理不得在其他在建工程（含已中标的待建工程）中担任项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质量员。
国有投资项目，均对项目经理（建造师）、技术负责人、安全员、质量员、施工员自开工之日起采用“IFA”(人脸识别)系统进行考勤、考核。

3、本项目采用不见面开标（远程解密）方式，投标人无需到开标现场进行解密，采取远程解密方式解密投标文件。投标人在开标时间前使用 CA 数字证书登录六安市“不见面开标系统”，等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项，采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见六安市公共资源交易中心网站“服务指引—交易微课堂”栏目中 “六安市公共资源交易不见面开标系统操作手册（投标人）”。

解密时间：解密程序开始后每个投标人均应在解密指令发出后 30 分钟内完成解密，否则投标文件将被拒绝。

参加本项目的投标人提前准备好电脑、耳麦等相关设备，确保开标顺利进行，如因设备造成的问题由投标人自行负责。

4、本项目实行投标保证金制度和履约保证金制度，投标保证金4万元整；投标人中标后应缴纳履约保证金。

5、本项目招标文件（含工程量清单、图纸、答疑澄清文件等）均从六安市公共资源交易平台电子服务系统（ggzy.luan.gov.cn）下载。

6、投标人通过六安市公共资源电子交易系统提出疑问的截止时间为2025年  月  日17 时 30 分，招标人网上集中统一答疑时间为2025年  月  日，开标时间与投标文件递交截止时间为同一时间即2025年  月  日 9 时 30 分。

7、按照招标投标法实施条例第 22 条规定，投标人通过六安市公共资源电子交易系统提出异议的截止时间为投标截止时间 10 日前。招标人自收到异议之日起 3 日内通过电子交易系统答复，所有潜在投标人在投标截止时间前有义务自行查询，否则造成的一切后果由投标人自行承担。在规定的提出异议的截止时间前投标人未对招标文件提出异议的，凡在评审过程中涉及的任何评审争议均以招标人和招标代理机构解释为准。

8、有意向参与本项目投标的投标人，应在投标截止时间前自行在六安市公共资源电子交易系统(http://183.162.78.64:9016/TPBidder/)下载招标公告、补充公告、招标文件和澄清文件等资料。

9、投标人自行在安徽省公共资源交易市场主体库中填报企业基本信息、企业和项目经理业绩、企业和项目经理获奖等相关信息。投标人自行更新、维护本单位信息。以上所有信息的真实性、准确性和完整性由投标人负责。

安徽省公共资源交易市场主体库注册联系电话：010-86483801 转 5-2；

六安市公共资源交易电子交易系统联系电话：0512-58188516；

六安市公共资源交易电子交易系统 CA 证书办理机构：

安徽 CA（安徽省电子认证管理中心有限责任公司）联系电话：400-880-4959；

CFCA（江苏翔晟信息技术股份有限公司）联系电话：025-660855088。

10、投标人在制作投标文件时，须将招标文件要求的资质资格、社保缴费证明、奖项、

业绩、荣誉等相关资料原件扫描件编入投标文件中，评标委员会在评审时以投标文件编入的信息原件扫描件为评审依据（其中：一级建造师电子注册证书的评审应按《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕 40 号)执行，具体见评标办法前附表 2 备注）。编入投标文件的各种证书、证照、证明、文件、业绩、奖项、荣誉等相关资料的扫描件的原件，其真实性、准确性、完整性等均由投标人负责，编入投标文件的原件扫描件必须与原件一致，否则按投标无效或废标处理。

11、投标人在下载招标文件（含工程量清单、图纸、答疑澄清文件等）过程中若遇到问题，请与软件技术支持联系，电话：0512-58188516。在咨询过程中不得透露投标人自身信息。

二十、联系方式：

1、招标人：六安市健康养老产业有限公司

地址：安徽省六安市金安区龙河中路与清水河路交叉口徽盐龙湖湾A4号楼

联系人（受理异议人）：邹经理、朱工

电话：0564-3353515

2、招标代理机构：安徽中技工程咨询有限公司

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路27号

联系人（受理异议人）：王腾云、王宏源

电话：0551-65149581-657、658

3、招标监督管理机构：六安市公共资源交易监督管理局

地址：六安市梅山南路农业科技大厦4楼

电话：0564-5150909

二十一、投标保证金 
本项目投标保证金4万元，可免缴投标保证金，但须提供免缴投标保证金承诺函，否则投标无效。 
第一种方式：网银支付、银行转账 
账号 1

收款人名称：六安市公共资源交易中心

汇入银行名称：中国银行六安佛子岭路支行

汇入银行账号：184240945320 

账号 2

收款人名称：六安市公共资源交易中心

汇入银行名称：中国农业银行股份有限公司六安分行

汇入银行账号：121402010400057580000000059 

账号 3

收款人名称：六安市公共资源交易中心

汇入银行名称：徽商银行六安政务区支行

汇入银行账号：000000610003400000053000440 
第二种方式：纸质银行保函、纸质保证保险、担保保函等 
备 注：具体要求详见投标须知前附表 
第三种方式：电子银行保函、电子保证保险、担保保函等 
备 注：具体要求详见投标须知前附表 
二十二、其他需要说明的事项 
1.本项目招标采用“评定分离”（否）； 
2.本项目招标采用“双盲”异地评审（是）。
第二章  投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：六安市健康养老产业有限公司
地址：安徽省六安市金安区龙河中路与清水河路交叉口徽盐龙湖湾A4号楼

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：安徽中技工程咨询有限公司
地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路27号

	1.1.4
	招标项目名称
	六安市六州雅园项目二期智能化工程

	1.1.5
	工程项目名称
	六安市六州雅园项目二期智能化工程

	1.2.1
	资金来源及比例
	自筹100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	120 日历天，具体根据项目施工的实际情况，满足项目建设

总工期要求，不得影响其他专项工程及总包工程竣工验收。

预计开竣工日期：具体开工时间以开工令为准，具体进度

应满足土建、装饰及其他专业施工进度要求。

	1.3.3
	施工地点
	六安市六州雅园项目

	1.3.4
	技术性能指标
	质量标准：合格

技术性能指标：具体详见设计图纸、工程量清单及技术规

范书。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	（1）资质要求：详见招标公告
（2）财务要求：/
（3）投标人业绩：/
投标设备业绩：/
（4）信誉要求：符合招标文件要求。
（5）其他要求：①项目经理（建造师）应具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证（B 证）。

②项目技术负责人应具有与工程项目相适应专业的中级工程师及以上职称。本工程项目相适应专业指：计算机信息类或机电类或建筑电气或机电工程等。
③施工项目部关键岗位人员配备结构及数量最低标准：项目经理（建造师）（壹名）、技术负责人（壹名）、施工员（壹名）、质量员（壹名）、安全员（壹名）。人员配

备结构和人数不符合要求，按不实质性响应招标文件要求处理。

④项目班子人员以投标文件载明的成员名单为准，其中项目班子其他成员【不含项目经理（建造师）、项目技术负责人】仅需配备相应人员，无需提供岗位证书，后期在项目实施过程中需遵守主管部门的相关要求。

⑤项目经理（建造师）及技术负责人必须是本单位工作人员。评审时以投标人所属社保机构出具的包括投标截止日所属月份（含）为基点起往前计算已经过去的连续 5 个月内不少于连续缴费 3 个月的拟委任的项目经理、技术负责人的社保缴费清单等社保缴费证明原件扫描件为准（例：7月 19 日开标，则连续 5 个月是指 7 月、6 月、5 月、4 月、3 月；连续 3 个月是指 7 月、6 月、5 月或 6 月、5 月、4月或 5 月、4 月、3 月，其他类推）。无社保缴费证明或提供的社保缴费证明不满足招标要求的，其投标资格无效（如年满 60 周岁无法提供社保缴费证明的，可提供聘用合同原件扫描件和包括投标截止日所属月份（含）为基点起往前计算已经过去的连续 5 个月内不少于连续发放 3 个月的加盖银行印章的能体现聘用企业名称及拟委任项目经理或技术负责人姓名的工资打卡流水账单原件扫描件）；属于弄虚作假的，按废标处理。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受

□接受。

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	

	1.9.1
	投标预备会
	☑不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

	1.9.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间：/

	
	
	形式：/

	1.9.3
	招标文件澄清发出的形式
	网上发布

	1.10.1
	分包
	☑不允许

□允许，分包内容要求：

分包金额要求：

对分包人的资质要求：

	1.11.1
	实质性要求和条件
	详见招标文件

	1.11.3
	其他可以被接受的技术支持资料
	/

	1.11.4
	偏差
	☑不允许

□允许，偏差范围：

最高项数：

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	相关附件及答疑澄清文件等。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：详见招标公告

	
	
	形式：网上提交

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	网上发布

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	时间：/

	
	
	形式：/

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	网上发布

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	时间：/

	
	
	形式：/

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	执行国家及地方规定

	3.2.4
	最高投标限价
	□无

☑有，最高投标限价：本工程最高投标限价为人民币2271278元

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则作否决其投标处理。

	3.3.1
	投标有效期
	投标文件提交截止时间后：90 天内有效。

	3.4.1
	投  标  人
投标保证金      
	1、投标保证金数额：人民币4万元整。
2、是否要求投标人递交投标保证金： 

☑免收 ,投标人须填写投标文件格式中免缴投标保证金承诺函。否则，投标无效。   

□递交

3、投标保证金允许方式(由招标人自行选择具体方式)：

第一种方式： (网银支付     (银行转账 

第二种方式： (纸质银行保函  (纸质保证保险、担保保函等

第三种方式： (电子银行保函  ☑电子保证保险、担保保函等

4、递交要求：

（1）如投标人采用第一种方式（即网银支付、银行转账）递交的，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十六条规定之精神，需遵循下列规定：

①汇出银行要求。应为投标人的基本账户开户银行。投标人的投标保证金应从投标人在安徽省公共资源交易市场主体库中公布的银行基本账户转出，否则一律视为无效，其投标无效。投标人的投标保证金是否从市场主体库中公布的银行基本账户转出，由招标人在开标、评标时通过开评标系统展示判断；若因系统故障无法展示，则以银行到账凭据作为判断的依据。

②投标人对在安徽省公共资源交易市场主体库中公布的银行基本账户信息真实性、准确性负责。投标人有基本账户开户许可证的，应在投标文件中提供含有基本账户信息的基本账户开户许可证的原件扫描件；没有基本账户开户许可证的，应在投标文件中提供投标人基本账户开户银行出具的该投标人基本存款账户信息原件扫描件，并按所附格式承诺真实有效。由评标委员会在评标时审查认定基本账户是否与主体信息库信息一致,基本账户与主体信息库信息不一致的，其投标无效。未在投标文件中提供基本账户开户许可证的原件扫描件或基本账户开户银行出具的该投标人基本存款账户信息证明的原件扫描件，将视为基本账户不正确，导致投标无效。

③网银支付、银行转账转入时限。投标截止时间前必须到下列指定的收款人账户，转入时间应满足网银支付、银行转账数据交换的时间需求。收款人名称、汇入银行及汇入账号应严格按照下列收款人名称、汇入银行及汇入账号填写，不出错,不得多字少字，否则责任自负。

收 款 人名称：六安市公共资源交易中心

汇入银行名称： 中国银行六安佛子岭路支行

中国农业银行六安分行

徽商银行六安政务区支行
汇入银行账号：见本项目招标公告公布的账号

（2）如采用第二种方式（纸质银行保函 、纸质保证保险、纸质担保保函等,见投标文件格式）递交，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十六条规定之精神，需遵循下列规定：

①采用纸质银行保函 、纸质保证保险、纸质担保保函，该保函、保险应当是无条件见索即付的银行保函、保证保险、担保保函（具体要求：见招标文件所附的银行保函格式文本、保证保险格式文本、担保保险格式文本载明的要素与包括权利义务方面的内容要求），保函期限必须大于投标有效期，受益人应为招标人。投标人须将采用的纸质保函、保险原件扫描件编入投标文件，未编入的视为未提供投标担保，其投标无效；虽提交了纸质保函、保险原件扫描件，但其载明的要素与权利义务的要求，不符合格式文本要求，没有按照招标文件约定、投标人的承诺承担所有保证事项或者不是无条件见索即付式的保函、保险，视为未提交保函保险，其投标无效。

②采用纸质银行保函 、纸质保证保险、纸质担保保函，其办理保函或保证保险所需的费用，应从投标人在安徽省公共资源交易市场主体库中公布的银行基本账户汇（支）出，并承诺真实有效。费用是否从投标人在安徽省公共资源交易市场主体库中公布的银行基本账户汇（支）出，由投标人将本单位从基本账户汇出该项费用的原始凭证（载有基本账户信息、收取该费用的承担出具保函保险的单位名称、账户信息的原始凭证；属于基本账户银行出具保函的除外）扫描件、基本账户开户许可证（或基本账户开户银行出具的该投标人基本存款账户信息证明材料）的原件扫描件编入投标文件中，由评标委员会在评标时审查认定。未从投标人在安徽省公共资源交易市场主体库中公布的银行基本账户汇（支）出或基本账户弄虚作假的，其投标无效。未在投标文件中提供本单位从基本账户支付该项费用的原始凭证扫描件、或未提供基本账户开户许可证的原件扫描件或基本账户开户银行出具的该投标人基本存款账户信息证明的原件扫描件的，将视为基本账户不正确，导致投标无效。
③投标人提交的纸质保函保险，必须明确载明有效的查询途径（包括电话、网址链接及查询方式），否则该保函保险无效。

④中标候选人须在中标候选人公示期满后 3 个工作日内，将其开具至本项目的纸质保函保险原件提交招标人，其他非中标候选人的纸质保函保险原件留存备查,且原件须与投标文件中提供的扫描件一致。招标人及监管部门需查询查核时，投标人应当提供原件，如存在未按规定提交原件或提交内容不一致，或发现弄虚作假的，招标人将视情况给予三年以内投标资格限制，并报监管部门依法处理。

（3）如采用第三种方式即电子保函递交，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十六条规定之精神，需遵循下列规定：

①办理银行电子保函所需费用，应从投标人基本账户汇（支）出,并通过出具电子保函的银行系统校验，未通过校验的，投标无效。受益人应为招标人。投标人须在投标文件递交截止时间前提供与六 安市公共资源交易中心交易系统对接的电子保函，否则视为投标保证金未按规定要求提交，由评标委员会否决其投标。

②保险电子保函、担保电子保函由投标人协商委托的保险机构、担保机构出具，受益人为招标人。投标人须在投标文件递交截止时间前提供与六安市公共资源交易中心交易系统对接的电子保函，否则视为投标保证金未按规定要求提交，由评标委员会否决其投标。

5、招标人对中小微企业可免交投标保证金:

是否免交投标保证金：☑是 □否，本项目免交对象是：所有投标人。
 6、中标候选人若采用电子保函、纸质保函、电子保险、纸质保险形式递交投标保证金的,其电子保函、纸质保函、电子保险、纸质保险将随中标候选人公示一并公示。

7、其他注意事项：

（1）投标人提交的保函保险（纸质）不符合本招标文件所附格式保函保险第一、二、三、四、五、六、七条款内容要求的，视为未提交投标保函保险，其投标无效。

（2）投标人采用虚假保函、虚假保证保险方式提交投标保证金的，除依法承担弄虚作假的法律责任外，仍应根据招标文件规定承担投标保证金不予退还的民事责任，其承担方式为限时足额缴纳招标文件所列全部投标保证金，投标人在招标人发出追缴通知后的规定缴纳时间内不能足额支付投标保证金的，招标人将依法提起诉讼追缴， 招标人因此发生的诉讼费、 律师代理费等费用均由投标人承担。不缴纳或不足额缴纳的，将承担不良行为记录、行政处罚、投标资格限制的处理，直至移送司法机关承担弄虚作假的刑事责任。

8、退回时限：（1）、非中标候选人投标保证金的退还。中标候选人公示期满次工作日，电子交易系统自动提交除中标候选人外的其他投标人的投标保证金及银行同期存款活期利息的退还指令。

（2）、中标候选人投标保证金的退还。中标通知书发出后次工作日，电子交易系统自动提交除中标人外的其他中标候选人的投标保证金及银行同期存款活期利息的退还指令。

（3）、中标人投标保证金的退还。

①及时完成合同签订与公开的。中标通知书发出之日起30日内，招标人与中标人及时完成合同签订，并通过电子交易系统完成合同线上公开的，次工作日电子交易系统自动提交中标人的投标保证金及银行同期存款活期利息的退还指令。

②未及时完成合同签订与公开的。中标通知书发出之日起30日内，招标人与中标人未及时完成合同签订和合同线上公开的，电子交易系统于中标通知书发出后第31日（如果当天为节假日，则顺延至下一工作日）自动提交中标人的投标保证金及银行同期存款活期利息的退还指令。

（4）、特殊情况投标保证金的退还按六交易（2023）2号文执行。

9、中标人应按投标须知前附表第7.6.1条的规定另行交纳履约保证金。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	（1）投标截止后投标人撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人

订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不

按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）招投标法律法规规定的其他不予退还投标保证金情

形。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	☑无
□有，具体要求：

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	本项目不要求

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	近 5 年内（自投标截止之日向前推算）

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	本项目不要求

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

□允许

	3.7.3
	投标文件所附证书证件要求
	1、投标人在制作投标文件时，须将招标文件要求的资质资格、社保缴费证明、奖项、业绩、荣誉等相关资料原件扫描件编入投标文件中，评标委员会在评审时以投标文件编入的信息原件扫描件为评审依据（其中：一级建造师电子注册证书的评审应按《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕 40 号)执行，具体见评标办法前附表2备注）。编入投标文件的各种证书、证照、证明、文件、业绩、奖项、荣誉等相关资料的扫描件的原件，其真实性、准确性、完整性等均由投标人负责，编入投标文件的原件扫描件必须与原件一致，否则按投标无效或废标处理。

	3.7.3
	投标文件签字或盖章要求
	电子签章

	4.1.1
	投标文件加密要求
	各投标人应使用六安市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（http://ggzy.luan.gov.cn标书制作工具下载栏目自行下载）制作生成加密版电子投标文件。
特别提示：投标人需采用最新版投标文件制作工具，具体请在六安市公共资源交易网标书制作工具下载栏目下载，软件启动时也将进行提示（需在互联网络通畅状态），各投标人需注意及时更新，以免造成投标文件制作错误，因此导致无效标，责任自负。

	4.1.2
	封套上应载明的信息（不适用于不见面开标）
	招标人名称：

招标人地址：

          （项目名称）设备采购招标项目投标文件

招标项目编号：

在    年    月    日    时前不得开启

	4.2.1
	投标截止时间
	2025年6月  日  时  分

	4.2.2
	投标文件的递交
	加密电子版投标文件必须在投标截止时间前网上递交。

	4.2.3
	投标文件是否退还（不适用于不见面开标）
	☑否

□是，退还时间：

	5.1
	开标时间和地点
	投标人登陆六安市公共资源交易不见面开标系统参加开标活动。

招标人代表及代理机构工作人员在六安市公共资源交易中心不见面开标厅组织开标活动。

	5.2（4）
	开标程序
	开标顺序：先开技术标，再开投标报价部分。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：    7    人

其中招标人代表   2   人，专家   5  人；

评标专家确定方式：电脑随机抽取

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	不多于 3 名中标候选人。

综合得分第一的投标人为第一中标候选人，得分第二、第

三的投标人依次作为第二中标候选人和第三中标候选人。

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：六安市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.luan.gov.cn/）
安徽省公共资源交易监管网（http://ggzy.ah.gov.cn）

安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn）

全国公共资源交易平台（http://www.ggzy.gov.cn）
公示期限：3日

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

☑否

	7.5
	中标（成交）通知书发出的形式
	(纸质  (数据电文  

特别提醒：招标人确定中标人后，通过电子交易系统向中标人发出中标（成交）通知书，中标（成交）通知书发出即视为送达。 投标人应主动登录电子交易系统查询，招标人和招标代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

	7.6.1
	履约保证金
	保证方式：中标人可以通过转账、网银支付、汇票、支票、担保保函、保证保险、保函（含电子保函）等方式提交履约保证金。      
保证金数额：中标人按合同总价额即中标价的2％提交履约保证金。

中标人以现金进行履约保证的，应将现金提交到以下指定的银行账户。
中标人以保函或保证保险方式担保履约的，应将保函或保证保险交至招标人保管。中标人提交保函或保证保险的担保期限不得少于中标项目的合同期限。保函或保证保险担保期限到期但中标项目尚未竣工验收的，中标人应当进行续保或者补缴履约保证金。中标人应当续保或者补缴履约保证金而没有续保或者补缴履约保证金的，招标人可以暂停支付中标人同等金额的项目工程款。
提交时限：中标公示后在投诉期内无异议的，中标人自投诉期满次日起10个工作日内提交履约保证金，并在提交完毕次日起10日内与招标人（发包人）签订合同。在投诉期内有异议的，经调查处理属于异议不成立的，自确认异议不成立次日起10个工作日内提交履约保证金，并在提交完毕次日起10日内与招标人（发包人）签订合同。
汇入账户名称：中标单位与招标人自行对接 

汇入银行名称：中标单位与招标人自行对接 

汇入银行账号：中标单位与招标人自行对接 
市直预算单位作为招标人收取的履约保证金，纳入市财政代为管理的预算单位往来资金账户管理。其他单位作为招标人收取的履约保证金，由招标人自行指定账户管理。
中标人必须按上述要求提交履约保证金并与招标人（发包人）签订合同，超过时限未提交履约保证金或因中标人自身原因未在招标文件约定时限内签订合同的，其中标资格无效，招标人依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条规定依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

	9
	是否采用电子招标投标
	是，具体要求：

	10
	需要补充的其他内容
	/

	10.1
	解密要求
	1、对加密电子版投标文件进行两次解密，开标时由投标人用CA锁先行解密，然后由招标人或其代理机构对投标文件进行解密。
2、投标人在开标时间前使用 CA 数字证书登录“六安市公共资源交易不见面开标系统”，等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项，采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见六安市公共资源交易中心网站“服务指引—交易微课堂”栏目中 “六安市公共资源交易不见面开标系统操作手册（投标人）”。

3、解密时间：解密程序开始后每个投标人均应在解密指令发出后 30 分钟内完成解密，否则投标文件将被拒绝。

	10.2
	电子投标文件要求
	各投标人应使用六安市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（http://ggzy.luan.gov.cn/标书制作工具下载栏目自行下载）制作生成加密版电子投标文件。
特别提示：投标人需采用最新版投标文件制作工具，具体请在六安市公共资源交易网标书制作工具下载栏目下载，软件启动时也将进行提示（需在互联网络通畅状态），各投标人需注意及时更新，以免造成投标文件制作错误，因此导致无效标，责任自负。

	10.3
	围、串标行为认定
	在工程项目开评标过程中，有下列情形之一的，评标委员会应依法否决相应的投标，并将具体情况报告招投标监督管理机关，依法进行处理。

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

	10.4
	其他要求
	（1）企业不得出借本企业资质、证照以及本企业注册建造师等工作人员的资质、证照供他人投标，对出借资质、证照的，无论何时发现，属于投标未中标的，给予投标人及其拟投标的项目班子成员在六安工程建设市场1-3年的投标资格限制；属于已中标的，将取消其中标资格或终止合同，其履约保证金不予退还，同时给予投标人及其投标的项目班子成员在六安工程建设市场3年的投标资格限制，情节严重的将提请执法机关查处，直至追究刑事责任，并向社会公开曝光。

（2）投标项目经理和技术负责人必须是投标人本单位工作人员，投标项目经理不得在其他在建工程（含已中标的待建工程）中担任项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质量员，否则，已中标的取消该投标人中标资格。
（3）为维护合同的严肃性，诚信履约，增强公信力，投标企业拟派项目经理在参与本项目投标前已有在建工程或有中标待建工程的（无论市内、市外工程），除因“发包方与投标企业已解除承包合同”或“因不可抗力等特殊情况必须更换的”以及“因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意”且变更信息已在住房城乡建设主管部门公共服务平台或原中标公示的公共资源交易平台发布的外，其他原因发生变更且该项目尚未完成竣工验收的，参加本项目的都不予接受，其中标或成交无效。

（4）中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
（5）中标人承建项目时，需在项目所在地设立项目部。
（6）若发现投标人属于出借资质或挂靠的（包括在评标中和评标后发现），招标人将投标人违约事实形成证据，提出给予投标人及该项目班子成员1年至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送招投标监督管理部门会同有关部门依照法律法规的规定进行审查，落实具体的投标资格限制期限。若发现中标人属于出借资质或挂靠的（包括在评标中、公示期间、签订合同前以及施工过程中发现），招标人将中标人（承包人）违约事实形成证据，报有关部门备案后取消其中标资格或终止合同，提出给予中标人（承包人）及该项目班子成员1年至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送招投标监督管理部门会同有关部门依照法律法规的规定进行审查，落实具体的投标资格限制期限，其履约保证金不予退还。情节严重的将提请执法机关查处，直至追究刑事责任，并依法并向社会公开曝光。
（7）招标人可组织对中标人及其项目班子成员进行约谈。
（8）招标文件中约定投标保证金不予退还的，均由招标人依据招标文件的约定作出不予退还决定。
（9）关于对中标人有关办理施工许可证的要求。为尽快办理施工许可证，中标人必须在领取中标通知书之日起一个月内提供办理工程质量报监、安全报监、施工许可证等手续中需由中标人提供的一切材料，同时缴纳需由中标人缴纳的一切费用。每逾期一天，由中标人按工程中标价的0.5‰支付违约金。
（10）市政府本级投资建设项目执行《六安市政府投资建设工程履约保证金管理办法》。非市政府本级投资建设项目，履约保证金的收退可参照《六安市政府投资建设工程履约保证金管理办法》执行。

（11）工程质量保证金、农民工工资保证金支持现金、转账、担保保函、保证保险、保函（含电子保函）等保证方式。

（12）承包人在工程实施过程中的用工行为，必须严格按照《保障农民工工资支付条例》（国务院令 第724号）、《安徽省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（皖政办〔2016〕22号）等文件精神的有关规定，依法与招用的农民工签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。

（13）安徽省住房和城乡建设厅关于优化进皖建设工程企业信息登记服务和管理有关工作的通知（建市规〔2025〕4号）。 

（14）关于投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金执行《关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的通知》（建市[2020]84号文件）。

（15）保证保险产品应按《中国银保监会办公厅关于进一步加强和改进财产保险公司产品监管有关问题的通知》执行。

（16）农民工工资保证金、农民工工资专用账户管理、农民工工资支付等执行《关于印发<安徽省工程建设领域农民工工资保证金实施办法>的通知（皖人社发[2022]8号）》、安徽省人社厅等部门印发的《贯彻落实〈工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法〉的通知》（皖人社发〔2022〕5号）、安徽省住建厅《关于建立长效机制切实保障建筑行业农民工工资支付工作的通知》（建市函〔2022〕490 号）、安徽省住建厅《关于加快培育和壮大我省建筑产业工人队伍的意见》（建市规〔 2023〕 1 号）、《关于印发〈安徽省房屋建筑和市政基础设施工程施工过程结算管理办法〉的通知》（建市规〔 2023〕 2 号）以及《关于修改完善<六安市工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法>的通知》（六人社秘〔2020〕11号）。

（17）在我省开展工程款支付担保业务的保证人应向有关主管部门提供担保凭证网络验证途径。
备注：如有相关政策文件更新，按照最新政策文件执行。

	10.5
	招标代理服务费、 
工程量清单编制 
费、控制价编制费
	招标代理服务费、工程量清单编制费、控制价编制费：由
招标人支付。 
根据招标人与招标代理机构、造价咨询机构签订的委托合同约定，本项目招标代理服务费、工程量清单编制费、控制价编制费均由招标人支付。
承担中标通知书送达职责的招标代理机构，应自中标通知书签发完成之日起3日内，将中标通知书送达中标人，若代理机构在3日内不启动送达程序或者以不送达中标通知书为由等方式向中标人收取费用的，记不良行为记录，将在一定期限内拒绝其进入六安市公共资源交易平台从事招标代理业务。

	10.6
	特别说明

	（1）①投标人投标时应结合图纸及现场情况，充分考虑涉及到与其它系统对接情况，投标人自行勘察现场，投标时包含在投标报价中，中标后不再另行计取开孔、开洞、开槽、留洞、防水、装饰、修复、水电接驳及与其他专业施工单位的专业配合、协调、产品匹配所必须的对已完成部分进行的管道接口处理、连接以及管道局部调整等费用。设计预留洞口或设计未明确的预留洞有偏差时，由中标人自行开洞，费用自理，后期一律不再调整。设备基础由中标人自行结合图纸及现场情况充分考虑并体现到综合报价中，后期一律不再调整。中标人也可委托总包施工单位实施，但实施费用需要中标人支付。本项目各子系统设备所需的电源线均由供货单位自行解决，费用体现在投标报价中。

[image: image1.png]


综合布线实施时增加的长度或改道的线缆等费用，均由弱电中标单位自行考虑，体现在投标报价内，标后不再另行计取相关费用。

（2）因本工程工期紧任务重，投标人应充分考虑夜间施工增加费并体现在投标报价内。

（3）投标人应在场内或场外自行考虑材料及设备堆场并自行看护保管。投标人应自行踏勘现场，综合考虑并将此费用包括在投标报价内。

（4）所有各项材料及设备的检测费用、临时用水用电费用以及临时设施费等相关措施费用，以及有关工作均由中标人自行解决，投标人应综合考虑并将此费用包括在投标报价内。

（5）本工程对已建工程的成品保护，投标人应自行踏勘现场，综合考虑并将此费用包括在投标报价内。

（6）中标人必须按照业主有关要求悬挂、张贴、更换施工围挡等处的公益广告、标语以及其它宣传内容，所产生的一切费用包含在投标报价中。

（7）总包服务费：本工程的总包管理费和总包配合费取费费率为工程造价(扣除主要设备费)的1.5%，结算时按结算价(扣除主要设备费)1.5%直接扣除。水电费取费费率为工程造价(扣除主要设备费)的0.7%，结算时按结算价(扣除主要设备费)0.7%直接扣除。其中甲方不承诺土建施工总包单位的塔吊、施工电梯、电梯安装单位的电梯在装修施工中使用，乙方需自行考虑垂直运输费用。
（8）投标人在系统满足功能需求时，结合自身所投产品，所增加的图纸设计外的电气配管、墙槽剔除与修补、桥架、线路等，应包含在投标总价中。

（9）本项目为交钥匙工程，发包内容包括但不限于各子系统设备采购、安装、集成、调试、验收、人员培训、维护为一体的综合型采购安装及质保期内跟踪服务等。


1. 总则
1.1 招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对工程进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、施工地点和技术性能指标
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 施工地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。
投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单；

（16）在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单或被列入重大税收违法案件当事人名单；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体工程进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体工程外，其他工作不得分包。 
1.10.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的投标响应表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。
2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）投标响应表；

（6）工程量清单报价书；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；
（11）承诺函
（12）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件； 

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； 

（3）招投标法律法规规定的其他不予退还投标保证金情形。
3.5 资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。
4.2 投标文件的递交

4.2.1加密电子版投标文件的提交

投标人应在投标截止时间之前，从网上递交加密电子版投标文件。未在投标截止时间前通过网上招投标系统递交加密电子版投标文件的，开标系统不予接收。

4.2.2加密电子版投标文件的解密

解密程序开始后投标人均应在解密指令发出后30分钟内完成加密电子版投标文件的解密工作。

4.2.3逾期送达的投标文件，六安市公共资源交易平台将予以拒收。
5. 开标

5.1 开标时间和地点

本项目采用不见面开标方式，投标人无需到开标现场。招标人应当按照本项目招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人必须参加开标会议。参加本项目的投标人应提前准备好电脑、耳麦等相关设备，确保开标顺利进行，如因设备造成的问题由投标人自行负责。
5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）招标人和招标代理机构根据招标文件规定的 K 值选取好10个签号，即数字1～10号分别对应待抽取的 10个系数（具体见下表）；在现场监管人员监督下，由招标人现场通过(o摇号机抽取，[image: image2.png]


 系统抽取）随机抽取签号，按抽取的签号确定对应的 K值，当众公布并在开标记录表上签字确认（多标段项目同时开标时，仅抽取一次，为各个标段共同的 K值）；
K值选取表
	抽签签号
	对应的 K 值

	1
	1.03

	2
	1.02

	3
	1.01

	4
	1.0

	5
	0.99

	6
	0.98

	7
	0.97

	8
	0.96

	9
	0.95

	10
	0.94


（5）投标人对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容，并记录在案；

（6）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间：       年     月     日     时    分

	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金
	投标报价

（万元）
	计划工期
	备注
	投标人代表签名

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	最高投标限价：
	


　　　

招标人代表：               记录人：              监标人：       
       年       月       日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：               ）

                     （投标人名称）：

　　评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

请将上述问题的澄清、说明或补正于       年       月       日       时前递交至

                            （详细地址）或传真至                     （传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在       年       月

       日       时前将原件递交至                     （详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：      （签字或盖章）

        年       月       日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：           ）

评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

　     1.

　     2.

　    .....

　

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

　　　　　　　　　 　投标人：                               （盖单位章）

 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　        年        月        日

附件四：中标通知书（本项目不采用此格式）
中标通知书

                        （中标人名称）：

　　你方于                （投标日期）所递交的                 （项目名称）设备采购招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

　　中标价：                元。

请你方在接到本通知书后的        日内到                   （指定地点）与我方签订设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.6款规定向我方提交履约保证金。

　　特此通知。

招标人：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人：）               （签字或盖章）

       年       月       日

附件五：中标结果通知书（本项目不采用此格式）
中标结果通知书

                     （未中标人名称）：

我方已接受          （中标人名称）于        （投标日期）所递交的               （项目名称）设备采购招标的投标文件，确定                     （中标人名称）为中标人。

　　感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：               （盖单位章）

      年      月      日

附件六：确认通知（本项目不采用此格式）
确认通知

                     （招标人名称）：

　　

你方于       年       月       日发出的         （项目名称）设备采购招标关于招标文件的澄清/修改的通知，我方已于       年       月       日收到。

　　特此确认。

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：      （签字或盖章）

       年       月       日

第三章  评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格审查标准
	营业执照
	提供有效的企业营业执照正本或副本

	
	
	资质证书
	满足本招标文件要求，并提供有效的企业资质证书正本或副本

	
	
	安全生产许可证
	具有有效的施工企业安全生产许可证，并提供证书

	
	
	企业基本账号开户许可证
	提供企业基本账号开户银行及账号的批准文件（开户许可证或 基本账户开户银行的基本存款账户信息）

	
	
	项目经理资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条规定，并提供有效的建造师注册证书及B类安全生产考核合格证书。

	
	
	企业业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条规定，并提供要求的相应资料。（本项目无资格业绩要求）

	
	
	拟任项目经理业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条规定，并提供要求的相应资料。（本项目无资格业绩要求）

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 条规定。

	5.1.2
	符合性评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人和各方权利义务（如是联合体，需提供）

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	报价内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1条规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3条规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4条规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1条规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1条规定

	
	
	权利义务
	符合第七章“合同主要条款”规定

	
	
	工程量清单投标报价
	符合招标发布的工程量清单给定的范围及数量

	
	
	技术标准和要求
	符合设计图纸等技术标准要求

	
	
	项目管理机构配备
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 条规定。

	
	
	其   他
	投标文件中不存在招标人不能接受的其他实质性条件


评标办法前附表2

	条款号
	条款内容
	编列内容

	5.2
	分值构成（总分100分）
	1、技术标：40分

（1）施工组织设计：10 分

（2）主要设备、材料及售后服务：20分

（2）项目班子：5分

（3）企业实力：5分

（4）其他评分因素：/分

2、投标报价部分：60分

	
	评标基准价计算方法 
	1、通过资格审查、符合性评审的均为有效投标报价。

2、若有效投标报价数量大于5家，去掉一个最高报价和一个最低报价后剩余有效报价的算术平均值为B；若有效投标报价数量小于或等于5家，则所有有效报价的算术平均值为B。

3、由参加本项目的招标人代表抽取K值，K值从1.03、1.02、1.01、1.00、0.99、0.98、0.97、0.96、0.95、0.94中随机抽取。

4、评标基准价=B*K

注：以上计算结果小数点后均保留两位有效数字，第三位四舍五入。

	
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%*（有效投标报价－评标基准价）/评标基准价。

偏差率保留两位小数（小数点后第三位“四舍五入”），即为*.**%。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	5.2.1（1）
	施工组织设计评分标准

（10分）
	施工方案与技术措施

(2分)
	施工方案符合项目实际，施工技术措施合理，方法科学可行得2分，其他的酌情给分。

	
	
	质量管理体系与措施

（2分）
	施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量的得2分，其他的酌情给分。

	
	
	安全文明施工管理体系与措施

（1分）
	安全、文明施工管理体系健全、措施有效、可靠的得1分，其他的酌情给分。

	
	
	工程进度计划与措施

（1分）
	在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当，具有施工总进度表或施工网络图且各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求的得1分，其他的酌情给分。

	
	
	资源配备计划（1分）
	拟投入的人工、材料、主要施工机械设备有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要的得1分，其他的酌情给分。

	
	
	系统调试、验收（2分 ）
	根据各子系统的调试、验收方案进行评审，符合本项目施工实际要求的得 2分，其他的酌情给分。

	
	
	与总包单位及其他专业单位的配合（1分）
	与总承包单位、装饰单位、设备安装单位等施工单位衔接、协调与配合方案及措施，符合本项目施工实际要求的得1分，其他的酌情给分。

	5.2.1（2）
	主要设备材料、售后服务（20分）
	主要设备材料（12分）
	根据投标人所报的各系统设备材料的品牌、规格型号，主要技术参数、性能及功能进行评审，满足或不低于技术规范书中技术要求的得满分12 分。“技术偏差表” 每有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。

	
	
	售后服务

（8分）
	1、根据售后服务体系及组织机构健全程度，以及售后服务人员的学历、职称、执业资格等综合素质，提供备品、备件材料名称及参考价，质保期满后服务保障体系 等方面进行综合评定，评委酌情评分，满分 3 分。

2、投标人承诺的现场维护响应时间低于4小时高于2 小时的得0.5分，现场维护响应时间低于2小时的得 1 分，其他不得分。

3、本次招标项目整体质保期为2年，在此基础上质保 期每增加1年加 1 分，满分 2 分。

4、投标人在近 5 年内(自投标截止之日向前推算)，每 具有一个合同金额不少于150万元的建筑智能化工程 施工业绩【或施工总承包合同中建筑智能化工程金额不少于150万元的施工业绩】且提供售后系统维护良好业 绩证明的得 1 分，满分 2 分。

注：同时提供施工合同、竣工验收资料、用户出具的售后系统维护良好证明资料（加盖合同甲方公章或使用方公章）。金额以合同签订的金额为准【若施工总承包合 同中包含建筑智能化工程不能体现不少于150万元的 业绩，须另附合同发包方出具的证明材料（须加盖合同 发包方单位公章）】，时间以竣工验收资料列明的竣工 时间为准。

	5.2.1（3）
	项目班子（5分）

注：社保要求详见投标人须知前附表

	项目经理资格（2分）
	具有中级工程师职称的得 1分，高级工程师职称的得2分。

注：提供注册证书、职称证书原件的扫描件。



	
	
	项目经理业绩（2分）
	近 5 年内 (自投标截止之日向前推算)以项目经理身份每具有一个单项合同金额不少于150万元的建筑智能化工程施工业绩【或施工总承包合同中建筑智能化工程金额不少于150万元的施工业绩】得1分，满分 2 分。 注：业绩金额以合同中列明的金额为准【若施工总承包 合同中包含建筑智能化工程不能体现不少于150万元   的施工业绩，须另附合同发包方出具的证明材料（须加  盖合同发包方单位公章）】；项目经理的名称以合同或 竣工验收资料列明的为准，如名称不一致，则以有项目 经理名字且时间在后的业绩证明资料为准。

	
	
	技术负责人

（1分）
	拟派项目现场技术负责人具有计算机信息类或机电类或建筑电气高级工程师证书或机电工程专业二级及以上建造师证书其中一个的得 0.5分，同时具有其中2个及以上的得 1分，满分1分。

注：提供证书原件的扫描件。

	5.2.1（4）
	企业实力（5分）
	业绩（2分）
	近5年内 (自投标截止之日向前推算)，每具有一个单 项合同金额不少于150万元的建筑智能化工程施工业 绩【或施工总承包合同中建筑智能化工程金额不少于 150万元的施工业绩】得 1 分，满分 2 分。

注：满分 2 分。业绩金额以合同中列明的金额为准【若 施工总承包合同中包含建筑智能化工程不能体现不少 于150万元的施工业绩，须另附合同发包方出具的证明 材料（须加盖合同发包方单位公章）】。

	
	
	体系认证

（3分）
	具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证且在有效期内的，每个得1分。最高得3分。

注：提供认证证书原件的扫描件。

	5.2.2.4
	商务报价得分（60分）
	投标人有效投标报价等于评标基准价的，即偏差率为0%的，得满分60分；偏差率与0%比较，每高一个百分点扣1分，每低一个百分点扣0.5分，扣完为止。报价得分采用内插法计算，结果四舍五入，保留两位小数。


注：1、评审时由评委对照投标人编入到投标文件中的信息原件扫描件（其中：一级建造师电子注册证书的评审应按《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕 40 号)执行，具体见评标办法前附表2备注）。按照程序核对后，对照得分标准确定相应的分值。严禁采取分人主评后由其他评委抄袭分数或一人主评其他附和签名的方式评分。出现违反前述规定评标的，一律由现场监督人员对评委记不良行为记录一次。

2、上述评分表要求的业绩，投标文件中须同时提供以下①和②资料原件扫描件，否则，该项目业绩不予认可。

①合同协议书； 

②竣工验收证明材料：竣工验收报告或竣工验收备案表或行政主管部门颁发的竣工验收证明材料或至少有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方参与竣工验收并盖章的竣工验收证明材料。竣工时间以竣工验收建设单位签章落款时间为准。

如投标人提供的上述业绩证明材料未能完整或充分反映评审因素（如合同总金额、业绩规模、合同内容等关键评审要素）的，应另附合同发包方出具的证明材料（须加盖合同发包方单位公章）予以明确说明，否则评标委员会不予认可。
3、投标人自行按上述评分的要求在安徽省公共资源交易市场主体信息库中录入企业基本信息、企业和项目经理业绩、企业和项目经理获奖情况等相关资料，并将相关证明、奖项、文件、合同等原件资料的扫描件在投标文件中体现。联合体投标的，企业业绩、奖项可以共享，但项目经理、技术负责人业绩不予共享。

编入投标文件的各种证书、证照、证明、文件、业绩、奖项、荣誉等相关资料的扫描件的原件，其真实性、准确性、完整性等均由投标人负责，编入投标文件的原件扫描件必须与原件一致，否则按投标无效或废标处理。

除特别说明外，本文件所描述的“近  年”均指  年  月 日至投标截止日，其他以此类推。

4、与黄山杯等级相同的奖项是指各省、自治区、直辖市所评的建设工程省级最高荣誉奖项。如北京市长城杯、上海市白玉兰杯、天津市海河杯、重庆市巴渝杯、浙江省钱江杯、江苏省扬子杯、山东省泰山杯、广东省金匠奖、山西省汾水杯、陕西省长安杯、湖北省楚天杯、湖南省芙蓉杯、福建省闽江杯、河北省安济杯、河南省中州杯、江西省杜鹃花杯、四川省天府杯、海南省绿岛杯、贵州省黄果树杯、辽宁省世纪杯、吉林省长白山杯、黑龙江省龙江杯、青海省江河源杯、西藏雪莲杯、内蒙古草原杯、新疆天山杯、甘肃省飞天奖、宁夏西夏杯、云南省优质工程一等奖、广西优质工程奖等。

5、各有效投标人的得分：按照各评委所评合计分值的算术平均值为各有效投标人最终得分。（保留小数点后二位数字，第三位四舍五入）

5、近几年是指自投标截止之日向前推算，奖项认定日期以投标人提供的获奖证书或获奖文件的落款时间为准。同一范畴是指工程属于同一种类，如房建属于同一种类，而房建与市政、公路则不应作为同一范畴对待，其他亦然。本项目类似工程业绩是指:单项合同金额不少于150万元的建筑智能化工程施工业绩【或施工总承包合同中建筑智能化工程金额不少于150万元的施工业绩，若施工总承包合同中包含建筑智能化工程不能体现不少于150万元的施工业绩，须另附合同发包方出具的证明材料（须加盖合同发包方单位公章）】。
6、投标人必须保证其投标文件中所有资料的真实性、准确性和完整性。评标过程中，评标委员会发现投标人有弄虚作假（包括奖项、荣誉、信誉、业绩、资质证书等弄虚作假）行为嫌疑的，应在评标报告中注明弄虚作假嫌疑的情形并作出移送监督机关处理的意见。评标委员会发现有弄虚作假嫌疑的，由招标人及其代理机构提请并协助公共资源交易监督管理部门进行调查处理。情况属实的记不良行为记录，给予1年至3年的投标资格限制。公示期间或公示结束后，因被投诉或由招标人、监督机关发现有弄虚作假行为的，则其中标无效，记不良行为记录，给予1年至3年的投标资格限制，并由其承担造成的损失；构成犯罪的移交司法机关处理。
7、评委违反评分标准、评分要件、评分程序评分的，一经发现，由评标委员会主任督促该评委纠正；不纠正的，除其评分应予纠正外，由现场监督人员记入评委考核档案，同时报管理部门依照评标专家管理规定进行处理。
8、询标函格式附后。询标函用于评标过程中评标委员会向投标人发出并需由投标人作出澄清或确认的相关事实、内容的记录。具体项目询标函由该项目招标人或其代理机构制作备用。

9、住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知
住房和城乡建设部办公厅
关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知
建办市〔2021〕40号
各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市住房和城乡建设（管）委，新疆生产建设兵团住房和城乡建设局，国务院有关部门建设司（局），中央军委后勤保障部军事设施建设局，有关中央企业：
   为扎实推进“我为群众办实事”实践活动，深化建筑业“放管服”改革，进一步提升政务服务规范化、便利化水平，我部决定在全国范围内实行一级建造师电子注册证书（以下简称电子证书），并开展延续注册工作。现将有关事项通知如下：
一、工作内容
（一）实行电子证书。
1.自 2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建 造师电子证书（具体示例及说明见附件1），电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行（具体式样见附件2）。自 2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。
2.自 2021年10月15日起，全国范围内准予一级建造师初始注册、增项注册、重新注册、延续注册的，不再发放纸质注册证书或加贴防伪贴；聘用单位基本信息修改的，不再加贴防伪贴；因纸质注册证书遗失、污损或个人信息修改等需重新发放注册证书的，不再补发或更换纸质注册证书。
3. 电子证书与纸质注册证书并行使用期间，其注册编号同时有效。2022年1月1日起，一级建造师应重新刻制执业印章，并使用电子证书上的注册编号。
4.各省（区、市）住房和城乡建设主管部门要会同有关行业主管部门创新监管模式，充分运用信息化手段，加快实现电子证书在招标投标、审批许可、项目管理、行业监管等环节的应用。
（二）开展延续注册。
1.一级建造师注册专业有效期已过期的，应于2021年12月15日前提出延续注册申请；注册专业仍在有效期内的，应在有效期届满30日前提出延续注册申请；注册专业有效期届满且未提出延续注册申请的，自2022年1月1日起注册专业失效。
2.一级建造师申请延续注册的，应达到继续教育要求，并对本人完成继续教育情况作出承诺。
3.准予延续注册的注册专业，其注册专业有效期从准予延续注册之日起计算。准予延续注册之日距65周岁不满3年的，有效期至 65 周岁当日。
二、电子证书有关使用要求
（一）一级建造师可登录国家政务服务平台、住房和城乡建设部政务服务门户查看和下载电子证书，具体操作流程可查阅《住房和城乡建设部一级建造师电子证照申领和使用手册》。查看和下载电子证书时，本人应确认该证书的使用时限。电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。
（二）一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。
（三）一级建造师应妥善保管本人的国家政务服务平台账号，因本人保管不善造成账号信息泄露所产生的一切后果由本人承担。
（四）有关单位和个人可通过“中国建造师网”微信公众号扫描电子证书上的二维码，查询一级建造师注册信息。
（五）电子证书与纸质注册证书的聘用单位信息、个人基本信息、注册专业有效期等不一致的，以电子证书信息为准。电子证书信息发生变更的，需登录国家政务服务平台或住房和城乡建设部政务服务门户重新下载。

住房和城乡建设部办公厅
                                                        2021年9月18日

 
询    标    函
项目名称：
项目编号：                                询标日期：      年      月     日
	询标内容（评委填写）
	

	投标人的意见
（作出确认或说明、纠正、补充、承诺等意见）
	投标人电子签章：
                                                   年     月   日 

	评标委员会结论意见
	 评委电子签章：                             
                                                    年    月    日

	招标代表的意见
	电子签章：

                           年    月   日 

	监督人员
意见
	监督人员电子签章：                     
                                            年    月   日


1.  评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评标委员会确定中标候选人排序。
2.  评审标准
2.1  初步评审标准
2.1.1  资格审查标准：见评标办法前附表。
2.1.2  符合性评审标准：见评标办法前附表。
2.2  分值构成与评分标准
2.2.1  分值构成
（1）技术部分：见评标办法前附表；
（2）投标报价部分：见评标办法前附表。
2.2.2  评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3  投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4  评分标准
（1）技术评分标准：见评标办法前附表；
（2）投标报价评分标准：见评标办法前附表。
3.  评标程序
3.1  初步评审
3.1.1  评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2  投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
3.1.3  投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；
（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
3.2  详细评审
3.2.1  评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 B；
3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3  投标人得分=A+B。
3.2.4  评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
3.3  投标文件的澄清
3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2  澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。
3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4  评标结果
3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。
第四章  合同条款及格式
建设工程施工合同（GF—2017—0201示范文本）
合同第一部分合同协议书

发包人（全称）：六安市健康养老产业有限公司 

承包人（全称）：                                 
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：六安市六州雅园项目二期智能化工程
工程地点：六安市六州雅园项目  
资金来源：  自筹   
工程内容：该项目为六安市六州雅园项目二期智能化工程，本工程范围:可视对讲系统、视频监控系统、计算机网络系统（机房）、车辆管理系统、电子巡更系统、电子围栏系统、综合管网工程等调试工作，具体详见设计图纸及工程量清单。
二、工程承包范围

包括六州雅园二期9#-11#楼、18#-23#楼、25#-27#楼住宅楼、地下车库（含人防）、室外智能化工程施工图纸范围内的可视对讲系统、视频监控系统、计算机网络系统（机房）、人行及车辆管理系统、电子巡更系统、电子围栏系统、综合管网工程。

1、可视对讲系统：机房到各单体及地库的桥架、线缆、设备、调试等按图纸计入，配管及燃气报警器设备不在本次招标范围。

2、视频监控系统：机房到各单体、地库及室外的配管、线缆、设备、调试等按图纸计入。

3、计算机网络系统（机房）：机房到各单体、地库及室外的线缆、设备、调试等按图纸计入。UPS配电箱箱体不在范围内（UPS配电箱元器件需安装到位）。

4、人行及车辆管理系统：按图纸计入。

5、电子巡更系统、电子围栏系统：按图纸计入。

7、综合管网工程：一期红线范围以外的二期环网部分，包含管道、设备、手孔井、按图纸计入。                                                                             

8、二期至一期弱电机房的线路利用一期的弱电桥架敷设（一期桥架盖板拆除安装含在本次范围内）。

9、建筑设备节能控制与管理系统、电梯五方对讲系统、电梯控制系统不在本次范围内。

10、以上各系统需与一期系统对接。（一期系统的接口标准、数据格式、功能模块等详见技术规范书）

三、承包方式
包工包料（包括且不限于：包质量、包工期、包安全文明施工、包服务、包检测及第三方检测、包维修等）、包验收合格。

四、合同工期

开工日期：             ；  竣工日期：              。

合同工期总日历天数120 日历日（具体开工时间以发包人和监理方通知为准）

投标人须根据项目施工的实际情况，满足项目建设总工期要求，不得影响其他专项工程及总包工程竣工验收。
以上开工日期以招标人和监理签发的开工日期起算。

五、质量标准

1.工程质量必须达到国家、省、市、县工程施工质量和验收 合格 标准，且满足发包人质量标准要求。

2.工程质量验收标准：以本工程执行的工程设计和施工技术规范、施工图、图纸会审记录、设计变更通知书、工程联系单、隐蔽工程记录、施工组织设计等资料和文件及工程合同为依托，执行国家现行的验收规范和质量检验评定标准及国家强制性条文。

六、合同价款

金额（大写）：人民币                             元，￥：               元，含税价。

不含增值税价             元 (￥：¥          元)。增值税税率随国家税收政策规定的税率调整而调整，工程竣工结算时结算税额与承包方开具的发票税额一致。

合同价格形式： 固定总价合同   。
七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、招标文件、投标文件及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件、技术要求

7、设计施工图纸

8、工程量清单报价书

9、工程质量保修书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。但在施工过程中，发包人根据承包人工程管理及质量、进度情况而出台的各项管理规章制度及措施，承包人同意完全接受。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定及相关法律规定组织进行工程施工、按期竣工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程质量保修责任。承包人同时承诺：已详细地研究了本合同的所有条款，已完全清楚自己及对方的权利与义务。
十、发包人向承包人承诺：按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

十一、合同生效

合同订立时间： 2025年     月      日

合同订立地点：               

本合同双方约定：承包人履约保证金办理到位且双方签字、盖章 后生效。

发包人（公章）：                  承包人（公章）：

住所：                            住所：

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

委托代表人：                      委托代表人：

电    话：                        电    话：             

传    真：                        传    真：

开户银行：                        开户银行：

账    号：                        账    号：

邮政编码：                        邮政编码：

签订日期：2025年    月    日   签订日 期：2025年  月  日

第二部分通用合同条款内容详见《建设工程施工合同》（GF—2017—0201示范文本）

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：工程签证、设计变更、会议纪要等相关文件    。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

1.1.2.1监理人：

名    称：                                    ；

资质类别和等级：                              ；

联系电话：         ；

电子信箱：             ；

通信地址：                                   。

1.1.2.2 设计人：

名    称：                                ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：  ；

电子信箱：        ；

通信地址： 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 用地红线范围内         。
1.1.3.2 永久占地包括：用地红线范围内           。

1.1.3.3 临时占地包括：用地红线范围内            。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：六安市相关部门有关规定

    。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家及行业建设施工、验收及清单计价规范。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /      ；

发包人提供国外标准、规范的份数：    /    ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     /    。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

/        。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款  。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前 7 天；

发包人向承包人提供图纸的数量：壹套施工图纸，乙方竣工时需提供肆套竣工图纸（资料），竣工图编制费由乙方承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：详见交接清单。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 营业执照、资质证书、工程保险等相关证件、施工组织设计、总进度计划、材料进场计划、质量控制计划、安全文明施工计划、各种进场材料发货单合格证、各种计量器具检验合格证、工程竣工验收资料及合格证书等 ；

承包人提供的文件的期限为：开工之前 7 日；

承包人提供的文件的数量为：肆套；

承包人提供的文件的形式为：书面纸质资料及电子档；

发包人审批承包人文件的期限：按工程项目监理实施细则要求执行。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款  。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：另行约定；

发包人指定的接收人为：另行约定。

承包人接收文件的地点：另行约定；

承包人指定的接收人为：另行约定。

监理人接收文件的地点：另行约定；

监理人指定的接收人为：另行约定。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：一切出入现场的相关手续和费用由承包人承担，发包人协助办理。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：承包人必须根据发包人的要求采取切实可行的措施并确保施工现场周边的交通畅通和安全，确保各种管线安全运营，确保沿线居民出行方便，确保周边水系畅通，将施工给群众带来的干扰降至最低限度，否则由此造成的一切后果由承包人承担，对承包人处以完成该项工作2倍的违约金。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人免费提供场内道路用地，承包人负责道路畅通。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人   承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人     。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款  。

1.11.4工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 见下面详述。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：合同范围内清单工程量及合同价不允许调整（除清单或合同特别说明外）。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：另行约定 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用条款 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： （1）协调有关单位提供施工用水、电力、通讯线路等施工所必需条件的接入点；

（2）协调承包人获取正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，相关费用包含在承包人有关投标报价中，由承包人支付；

（4）承包人按照水、电、气、通讯及其他公用设施单位提供的接入点，应当自费并自担风险地提供或建设为使用这些服务所需的设施，并自行承担使用这些水、电、气、通讯及其他公用设施和服务的费用。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：建设单位应当在取得施工许可证 3 个月内办理施工合同额 8%的工程款支付担保，施工单位在收到工程款支付担保后 3 日内将相关资料上传至项目所在地农民工工资支付监管平台，未按时按承诺提交工程款支付担保的工程建设项目，将视作建设资金未落实。工程款支付担保保证期限原则上应与施工合同约定的期限保持一致（采用分阶段担保的，建设单位支付相应的工程款后，当期工程款支付担保解除，进入下一阶段工程款支付担保）。施工工期延期的，建设单位应在保证期限到期前 30 天，办理保函、保证保险、担保保单延期手续。 
工程款支付担保保证有效期内，建设单位未按照规定向农民工工资专用账户拨付工资性工程款或者未按照合同约定支付施工进度款的，施工总承包企业（包括专业承包企业，下同）可以要求保证人履行保证责任，同时将拖欠信息报送工程所在地住房城乡建设主管部门和人力资源社会保障主管部门。
发包人是否提供支付担保：是  。

发包人提供支付担保的形式：工程款支付担保可以采用银行保函、担保公司担保、第三方担保等方式，也可以用工程款支付保证保险替代。

对于政府投资的工程建设项目，发包人可以根据合同约定将有权部门出具的相应资金保障证明，作为工程款支付担保凭证 。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 竣工图、竣工验收报告及其他竣工资料。需满足当地工程档案备案机关有相关要求（乙方必须按档案备案部门要求收集、整理工程竣工资料，及时提供肆份符合备案要求的工程竣工资料给总包及甲方。）
承包人需要提交的竣工资料套数： 符合项目所在地城建档案馆归档要求的有关资料壹式捌份装订成册 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人自行承担 。

承包人提交的竣工资料移交件： 承包人应在工程竣工验收合格后 40 日历天内免费提供肆套完整的竣工图和竣工结算及其资料，否则每延迟一天向发包人支付总价款万分之五的违约金；延误超过 30 日历天的，每延误一天进行工期累计并按工期延误条款按违约处理。其间所发生的费用由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 满足备案机关备案要求 。

（10）承包人应履行的其他义务：①应按时提供各类计划和报表：每月25日前向甲方书面报送本月完成工程月报和下月施工计划，下月施工计划必须具体、详细，包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。否则甲方有权不予支付本期进度款或顺延支付时间。每周工地例会上向甲方报送周报，包括本周计划和上周完成工作、未完成工作的情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）。 

②承担施工安全文明的责任和要求：

执行国家和当地政府关于安全、保卫、环保、治安、防火、防盗、防汛、防台风和安全文明施工的各项要求，费用由乙方承担。包括且不限于：

乙方应在工程现场安排专职人员，保护工程、材料、施工机械等一切设施，以确保工程安全文明顺利施工，直至工程交付验收。

乙方在工程施工期间，现场安全工作须接受安全监理的指导和管理，乙方必须配备专职安全员，建立动用明火申请批准制度，配备一定数量的消防灭火器材等必要的安全措施，并按有关规定报批，另外还应抄送监理单位备案，并实施二级监护。

乙方在工程施工期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电产品的完好，不得违章使用不符合规范的电气设施，必要的电气设施应该设置漏电保护装置等安全措施。

整个施工场地（包括乙方所在的临房区域）内的卫生保洁、安全保卫均由乙方自行负责，所涉及费用由乙方自行承担。

③在工程完工未交付甲方之前，乙方须对已完成工程半成品、成品进行保护，相关费用由乙方承担。保护期间发生的损坏由乙方负责修复，并承担所发生的费用。如甲方有特殊要求的，所需费用双方另行协商。甲方提前使用后发生损坏的修复费用，由甲方承担。

④对由于乙方在施工过程造成的各类其他单位管线和各类建筑物、构筑物的损坏，乙方应负全部责任，并承担由此而产生的一切赔偿。甲方按情节轻重，对乙方处以违约金及书面通报。乙方负责处理施工场地上涉及自身的一切事件，对因非甲方原因所发生事件从而导致财产损失或第三方索赔，甲方概不负责，由乙方自行承担，工期不予顺延。如果甲方需先行向第三方赔付时，甲方有权向乙方追偿。

⑤乙方由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的损失及工期延误责任由施工单位自行承担，且甲方保留缓付工程款的权利。
2.5.3补充重要约定：

（1）开工前乙方应对施工图纸认真核查，积极配合甲方做好施工图纸交底及会审工作，在乙方拿到施工图15天内应指出图纸上不符合施工常规或惯例之处（如有），如因乙方未能全面履行此项义务而造成工程费用增加和工期损失，乙方将承担全部费用，工期不顺延。

（2）乙方必须按照招标文件要求以及投标文件所列项目管理班子配备具有相应资质证书的技术负责人、施工员、资料员、质量员、材料员和专职的安全员、预算员等常驻工地的管理人员以满足工程需要。乙方以下不能满足工程需要的人员，必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次乙方支付违约金1000元；同时乙方应在3天内任用甲方批准的合格的人员代替上述调离的人员。具体为：

甲方工程师认为无法胜任工作者，包括：对工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的人员、不熟悉本专业工作的人员等；不能积极配合甲方或项目管理单位正常工作者；违反甲方或乙方工地现场管理规定者；无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证的工种）；与本工程施工无关的人员。

（3）乙方配备的专职预结算人员代表乙方处理本工程的预结算工作事宜，及时向甲方提交各种与工程造价管理有关的书面报告。如不按时、按要求报送，甲方有权不予支付工程款或支付时间顺延。

（4）乙方项目经理、技术负责人、安全员等必须参加每周工程例会等各类业主、监理及总包单位召开的会议，因故不能参加的应提前12小时提出申请并在获得批准后方可缺席，否则乙方向甲方支付违约金1000元/人次。

（5）乙方做好施工记录、隐蔽工程记录，相应进度统计报表和工程事故报告，汇集施工技术资料，包括摄影资料。

（6）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，达到安徽省文明施工工地及标准化管理，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。如乙方未履行上述义务，或违反有关安全操作和消防条例等，造成工程、财产和人身伤害或导致发生质量、安全与火灾事故，由乙方承担全部责任及由此造成的一切经济损失和所发生的费用。因乙方施工现场安全措施不力而引起的一切人身及财产损失，其责任及所发生的费用均由乙方承担。 

（7）乙方须按相关规定和本合同约定办理本公司驻场人员的人身意外伤害险、外来人员综合险和机械产品的保险以及乙供材料产品的运输保险，支付相应的保险费用，并将保险单副本一份送甲方留存。乙方在整个工程通过竣工验收及甲方完成竣工备案手续之前，不得以任何理由退保或减少保险金额或增加免赔额。如乙方不能及时全面履行上述义务，甲方有权代为投保，费用在甲方应付乙方的任何款项中扣除，因此发生保险事故的，由乙方承担全部损失和责任。如果综合考虑各种情况、权衡利弊后，甲方先行向第三方垫付有关损害赔偿等费用的，甲方有权向乙方追偿。

（8）乙方在施工中发现的问题或发生的变更应本着“文来文去”的原则，而且必须提前两天发文给甲方，口头汇报不作依据。乙方发文应有标准固定格式、规范的文件编号，同时应有乙方代表的签字和乙方单位公章。

（9）本合同规定的工程项目不得转包，未经甲方事先书面批准，乙方不得将工程项目分包给第三方，若经确认有未经甲方事先书面批准的第三方施工单位进场施工，甲方责令分包单位退场，并有权拒绝验收分包商施工的工程，并有权解除合同并拒付相应部分的合同价款，且乙方须向甲方支付本合同价5%的违约金，直至解除合同。由此造成的一切经济损失，由乙方赔偿。

乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给他人。本工程主要工程和关键性工作不得分包，必须由乙方自行完成。如发现转包或分包，甲方有权单方面解除合同并责令乙方及转包人在指定时间内退场，且乙方须向甲方支付本合同价5%的违约金，直至解除合同。由此造成的一切经济损失，由乙方赔偿。

（10）施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的全部损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。 

（11）合同规定由乙方完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其他单位完成，所发生的费用另加百分之二十（20%）的管理费从乙方工程款中扣回，影响工期的责任由乙方负责。 

（12）乙方不履行上述义务而造成工期和工程损失，及由此造成对甲方的损失，应给予全部赔偿。除非甲方明确表示放弃追究，否则甲方对于乙方某一违约行为的责任未予追究，不应被视为甲方对乙方任何此类违约行为放弃追究责任。 

（13）除非本合同另有明确约定，否则乙方完成本合同项下的全部义务及工作的全部费用、报酬及价款均已被认为包括在合同价款内，甲方无须另行支付其他费用。同时，因乙方违约造成的各种费用，甲方有权从工程进度款中扣除。 

（14）乙方在收到甲方支付的各期进度款和其他费用（如有）后应优先安排支付工人工资，在甲方付款已超过乙方在中标通知书中自报的外来用工数所对应的工资额的情况下，若发生乙方（包括与乙方签订分包合同的各分包单位）拖欠工人工资导致甲方被追索时，甲方在根据行政、司法及仲裁裁决先行支付工人工资及有关费用后，除有权向乙方追偿上述代付款项外，还有权按代付款项的百分之二十（20%）向乙方收取违约金，甲方有权从应付乙方的任何款项中扣回。

（15）乙方应积极配合甲方项目管理信息系统的推广使用，所有应在信息系统提交的报告、申请、单证等资料，均须按时按要求在系统中处理，否则，因乙方未能及时上报导致的工程延误或经济损失，由乙方承担其后果，造成甲方或其他第三方经济损失的，甲方有权追究其责任。

（16）本工程的总包管理费和总包配合费取费费率为工程造价(扣除主要设备费)的1.5%，结算时按结算价(扣除主要设备费)1.5%直接扣除。
（17）乙方承担施工期间现场所有用水、用电及附加损耗发生的费用，不再要求甲方支付该项费用。乙方由总包单位指定的地点接入挂表，水电费取费费率为工程造价(扣除主要设备费)的0.7%，结算时按结算价(扣除主要设备费)0.7%直接扣除。其中甲方不承诺土建施工总包单位的塔吊、施工电梯、电梯安装单位的电梯在装修施工中使用，乙方需自行考虑垂直运输费用。

（18）乙方承担对于受施工现场场地限制，需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及产品堆放等所发生的费用，不再要求甲方支付该项费用。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：执行通用条款。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 原则上项目经理在
本工程施工期间（包括准备和收尾阶段） 必须常驻工程施工现场，每个月在现场时间不得少于 22 天，每天不少于 8 小时。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人须立即在发包人规定期限内补办相关手续，同时发包人有权向承包人主张合同总价 1%的违约金，直至发包人解除合同并扣除全部履约保证金。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：中标人（承包人）的项目经理（建造师）需要离开现场的，时间在半天以内的须经工程师书面同意；半天以上两天以内的须经工程师出具书面意见后报招标人（发包人）现场负责人同意并送招标人（发包人）备案；时间超过两天以上的，需经现场负责人出具书面意见送招标人（发包人）审核同意。离开前应书面指定临时代表，代为行使项目经理的权力；该临时代表的一切行为，招标人（发包人）均认为是项目经理的行为。政府重大投资项目，中标人（承包人）的项目经理（建造师）在工程建设过程中未按前述规定取得书面同意不得离岗，否则，第一次离岗按中标价的0.1%支付违约金；第二次离岗的按中标价的0.2%支付违约金；第三次及其以后每次均按中标价的0.5%支付违约金（缺席、离岗次数以天为计），合计（缺席、离岗）次数超过10次的或者年度累计请假超过26天的，按违约处理，除由中标人（承包人）支付违约金外，由招标人（发包人）按规定清除出场，记不良行为记录。招标人（发包人）将中标人（承包人）违约事实形成证据，提出给予中标人（承包人）及该项目经理6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送公共资源交易监督管理部门会同有关部门依照法律法规的规定进行审查，落实具体的投标资格限制期限。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：中标人（承包人）不得擅自更换资格审查和投标时所报项目经理（建造师）。因病且长期（至少在六个月及其以上）不能履行职责确需更换的（短期即六个月以内因病不能履行岗位职责的，由中标人临时指定不低于该生病人员资质、资历和技术水平的人员代为行使职责，康复后应立即返岗履行职责），须凭县级及以上医院出具的盖有医院公章的证明、病历原件提前14天通知招标人（发包人），并取得招标人（发包人）同意；更换后的人员不得低于中标人投标时所报人员资质、资历和技术水平。中标人（承包人）更换项目经理，即使征得了招标人（发包人）的同意，该行为仍视为中标人（承包人）违约（属于去世或突发性灾难致病危或因癌症等病致危已失去履行岗位职责能力的除外），若更换项目经理（建造师），按中标价的1%支付违约金，按中标价的1%计算金额少于20万元的，按20万元支付违约金。 因病被更换的项目经理在治疗及康复期内（至少六个月）参与六安市内的投标，作投标无效处理。

中标人（承包人）以及中标人（承包人）投标文件所列项目经理，在综合评分中，享受了资质（资格）等级、业绩、奖项和信誉等方面的加分待遇，在评标中已充分体现优先。项目经理在整个施工期间必须在岗在位，且不得更换。若发生更换，不论什么理由更换都将视为中标人（承包人）违约，均应由中标人（承包人）按中标价的5%向招标人支付违约金，记不良行为记录。招标人（发包人）将中标人（承包人）违约事实形成证据，提出给予中标人（承包人）及该项目经理6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送公共资源交易监督管理部门会同有关部门依照法律法规的规定进行审查，落实具体的投标资格限制期限。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：招标人（发包人）发现项目经理不能胜任项目工作的，包括发现项目经理缺乏管理经验或因管理不到位导致管理混乱或出现质量事故、安全责任的，除依法追究其责任外，可要求中标人（承包人）更换和调整项目经理，直至满足工程建设需要为止。出现前述情况的，比照3.2.3条的规定处理。中标人（承包人）拒绝更换和调整项目经理的，履约保证金不予退还。招标人（发包人）将中标人（承包人）违约事实形成证据，提出给予中标人（承包人）及该项目经理6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送公共资源交易监督管理部门会同有关部门依照法律法规的规定进行审查，落实具体的投标资格限制期限。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：投标文件所载人员名单即为报告名单，并按发包人要求到岗履行职责。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：招标人（发包人）发现主要施工管理人员不能胜任项目工作的，包括发现缺乏管理经验或因管理不到位导致管理混乱或出现质量事故、安全责任的，除依法追究其责任外，可要求中标人（承包人）更换和调整主要施工管理人员，直至满足工程建设需要为止。中标人（承包人）拒绝更换和调整主要施工管理人员的，履约保证金不予退还。招标人（发包人）将中标人（承包人）违约事实形成证据，提出给予中标人（承包人）及该主要施工管理人员6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送公共资源交易监督管理部门会同有关部门依照法律法规的规定进行审查，落实具体的投标资格限制期限。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   中标人（承包人）的主要施工管理人员需要离开现场的，时间在半天以内的须经工程师书面同意；半天以上两天以内的须经工程师出具书面意见后报招标人（发包人）现场负责人同意并送招标人（发包人）备案；时间超过两天以上的，需经现场负责人出具书面意见送招标人（发包人）审核同意。离开前应书面指定临时代表，代为行使主要施工管理人员的权力；该临时代表的一切行为，招标人（发包人）均认为是该主要施工管理人员的行为。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：中标人（承包人）不得擅自更换资格审查和投标时所报主要施工管理人员。因病且长期（至少在六个月及其以上）不能履行职责确需更换的（短期即六个月以内因病不能履行岗位职责的，由中标人临时指定不低于该生病人员资质、资历和技术水平的人员代为行使职责，康复后应立即返岗履行职责），须凭县级及以上医院出具的盖有医院公章的证明、病历原件提前14天通知招标人（发包人），并取得招标人（发包人）同意；更换后的人员不得低于中标人投标时所报人员资质、资历和技术水平。中标人（承包人）更换主要施工管理人员，即使征得了招标人（发包人）的同意，该行为仍视为中标人（承包人）违约（属于去世或突发性灾难致病危或因癌症等病致危已失去履行岗位职责能力的除外），若更换技术负责人，按中标价的1%支付违约金，按中标价的1%计算金额少于20万元的，按20万元支付违约金。若更换施工员、安全员，按中标价的0.5%支付违约金，按中标价的0.5%计算金额少于10万元的，按10万元支付违约金。 因病被更换的主要施工管理人员在治疗及康复期内（至少六个月）参与六安市内的投标，作投标无效处理。

中标人（承包人）以及中标人投标文件所列主要施工管理人员，在综合评分中，享受了资质（资格）等级、业绩、奖项和信誉等方面的加分待遇，在评标中已充分体现优先。享受加分的人员在整个施工期间必须在岗在位，且不得更换。若发生更换，不论什么理由更换都将视为中标人（承包人）违约，均应由中标人（承包人）按中标价的2.5%向招标人（发包人）支付违约金。招标人（发包人）将中标人（承包人）违约事实形成证据，提出给予中标人（承包人）及该项目班子成员6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送公共资源交易监督管理部门会同有关部门依照法律法规的规定进行审查，落实具体的投标资格限制期限。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员在工程建设过程中未按前述规定取得书面同意不得离岗，否则，第一次离岗按中标价的0.05%支付违约金；第二次离岗的按中标价的0.1%支付违约金；第三次及其以后每次均按中标价的0.25%支付违约金（缺席、离岗次数以天为计），合计（缺席、离岗）次数超过10次的或者年度累计请假超过26天的，按违约处理，除由中标人（承包人）支付违约金外，由招标人（发包人）按规定清除出场，记不良行为记录。招标人（发包人）将中标人（承包人）违约事实形成证据，提出给予中标人（承包人）及该项目班子成员6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送公共资源交易监督管理部门会同有关部门依照法律法规的规定进行审查，落实具体的投标资格限制期限。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：执行通用条款，发生时在符合法律法规的前提下双方另行协商 。

主体结构、关键性工作的范围：按法律及相关规定执行  。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：执行本专用条款3.5.1条和通用条款规定  。
其他关于分包的约定：发包人认为确需进行专业工程分包的，或新增（变更）工程量材料、设备等不便确定价格的，可由发包人通过招标（采购）方式选择专业工程分包单位，承包人须按照发包人要求无条件配合施工；对于上述专业工程，发包人可直接发包，也可经发包人同意后由承包人进行发包。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：承包人支付给总包单位结算价(扣除主要设备费)1.5%作为总承包服务配合费用，结算时由甲方直接在结算款中扣除；该项费用包括但不限于以下内容：

（1）总包单位承担总包责任所发生的费用。

（2）“分包工程”施工完毕、土建工程的收尾和修复以及使用总包单位的施工所用水电管线等费用（水电费用装表计量，按照实际用量结算）。

（3）承包人使用总包单位现场临时工程及在用的脚手架、塔吊、施工电梯等费用。

（4）承包人使用工程的施工道路，到总包单位搭伙，使用总包单位的卫生间等。

（5）门窗洞口、安装工程管道口、楼地面墙面凿洞、槽等的后塞及修补等，以及整个工程的安全保卫等。

（6）为承包人提供标高、轴线、定位，隐蔽工程指引等。

（7）承包人的工程资料收集整理和移交；工程质量的检验和验收。

 （8）保证本工程在施工期间有足够的工作面，保证其按时开工和连续施工，并承担因总包单位原因使分包工程不能按时开工和配合不及时造成的工期延误责任。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款 。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   应当提交     。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 详见投标须知前附表  。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 执行监理合同 。

关于监理人的监理权限： 执行监理合同 。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见招标文件有相关约定。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：项目总监；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：详见监理合同。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）          /       ；
（2）           /     ；
（3）        /       。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：    /    。

关于工程奖项的约定：    /      。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行通用条款。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：在限放区域内执行市政府关于限制燃放烟火爆竹等规定  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：随进度款支付  。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：相关专项施工方案等 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前7日内完成。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水、电以投标时现场踏勘条件为准，费用由承包人自理，水电安装的申请、协调工作由发包人协助解决。施工现场内其他需做的与施工有关的工作由承包人自行解决，费用自理；电讯线路承包人自行解决，费用自理。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前7日内完成。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间。                                                        

（6）水准点与座标控制点交验要求：发包人在开工前3日内进行书面移交并进行现场交验；承包人有义务对发包人提交的原始数据进行复核；若承包人未尽复核义务而造成不良后果的，其责任由承包人承担。 

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前7日内完成。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人负责协调相关单位进行处理，因处理或保护而发生的措施费用，已经包含在合同价款内；因保护处理影响工期5日以内的，总工期不予顺延，超过5日的，经发包人签证后可以顺延。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：双方另行协商。

（10）发包人委托承包人办理的工作：双方另行协商。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：双方另行协商。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日提交本月工程报表和下月工程计划表，（报表和计划表应包括质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施；一式叁份提交发包人)。

 （3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责，其费用由承包人在措施费中考虑。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：为发包人、监理单位提供足够的办公用房。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人负责办理，其费用由承包人在措施费中考虑。 

　（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行通用条款。

　（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责施工场地及周围地上地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护，其费用由承包人在措施费中考虑。

　（8）施工场清洁卫生的要求：符合六安市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关要求。 

　（9）双方约定承包人应做的其他工作：双方另行协商。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  7  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：      /    。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;

(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;

(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;

(4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;

(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;

(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;

(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：包括因征地拆迁原因致使施工企业不能进场等。

因发包方的原因导致政府投资项目工期延误的确认程序：由承包人提出书面理由，经工程师集中相关证据后签署意见，送发包方审核，报政府审批确认。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
每延期竣工一天，承包人支付发包人合同价款的0.05%的违约金；工程延期28日以上的，每日按合同价款0.1%向发包人支付违约金；除支付违约金外，履约保证金不予退还，并追究损失赔偿责任。属于政府安置房项目，因中标人（承包人）原因延期交付的，超期过度安置费应由中标人（承包人）支付。因承包人原因造成的延期竣工，工程延期竣工超过合同工期三分之一以上的，除支付违约金外，记不良行为记录。发包人将承包人违约事实形成证据，提出给予承包人及该项目班子成员6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送公共资源交易监督管理部门会同有关部门依照法律规定审查后，落实具体的投标资格限制期限。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  /  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 执行通用条款
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）   /    ；

（2）    /   ；

（3）    /  。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   / 。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  甲供材计取1.3%的材料保管费 。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  主要材料、设备在采购前15日内通知发包人并提供产品名称、规格型号数量、品牌或厂家的样品，经发包人认可价格和质量后方可采购，并提供产品合格证明，但并不因此免除承包人对材料设备的质量的任何责任。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按要求进行检验或试验，并经发包人和监理工程师审查后方可使用，不合格的不得使用，相关费用由承包人承担 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  承包人自行承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    / 。 

施工现场需要配备的试验设备：    / 。

施工现场需要具备的其他试验条件： / 。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定： 满足质量验收规范、标准及设计要求 。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：政府投资项目，因勘察设计原因、隐蔽性工程确需变更的，应按程序报经政府批准同意。属于承包人的原因未按招标文件规定的期限、程序提出工程量异议却在施工期间却提出工程量异议的，不予变更，由承包人承担工程量的完成；投标人在招标质疑期间及异议期间已按招标文件规定的期限、程序提出异议，而招标人没有做出正确澄清、解释的，经查证属实的按程序进行变更。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:   工程实施中新增的项目，参考投标报价清单中类似项目单价结算；没有类似项目的，由发包人（或委托有资质的中介单位）根据2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》及其配套计价依据中的相关规定，按新增工程量发生当月市场信息价和承包人投标文件中的利润率、风险费、取费费率等进行组价结算并按投标报价与最高限价的差额下浮比例进行调整。在组价未定之前，承包人不得以此为理由延误施工，否则按违约处理。

10.4.2 市本级政府投资项目的约定：依据六安市本级政府投资计划项目管理导则（试行）的通知精神，项目建设期因价格大幅上涨、政策调整、地质条件出现重大变化和发生自然灾害等不可抗力因素，工程建设实际需要投资超过原核定概算5%的，项目实施单位须编制概算调整书，市发改委审核并报经政府同意后予以调整。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：3天，最长不超过通用条款规定的期限。

发包人审批承包人合理化建议的期限：2天，最长不超过通用条款规定的期限。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  另行商定  。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /    。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  按实计取  。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同工期内，可以

调整材料差价，材料价格的涨跌幅度超过5%的，超出部分可以调整。材料调差范围：商品混凝土，其他一律不予调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    /    ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：2025年3月六安市造价信息正刊价格。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： 不采用  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  固定单价。合同价款中包括的风险范围：人工、材料、机械费用的市场价格变化；除不可抗力以外的其他风险。

风险费用的计算方法： 投标人在投标报价时已经考虑，不再另行计取 。

风险范围以外合同价格的调整方法：不采用 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  人工、材料（除11.1 市场价格波动引起的调整范围外）、机械费用的市场价格变化；除不可抗力以外的其他风险。

风险费用的计算方法： 投标人在投标报价时已经考虑，不再另行计取  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  不采用  。

3、其他价格方式：  /   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同总价（扣除暂列金额）的 10%。
预付款支付期限： 合同签订后一个月内或不迟于约定的开工日期前7天内预付工程款。

预付款扣回的方式：按工程月度进度款的50%扣回，直至扣完为止。
款项打入发包人和承包人共同在国有银行设立的共管账户:并且承包人提供预付款支付计划、去向及相关合同、增值税发票等凭据，作为发包人考核预付款专款专用的依据,一旦发现预付款有挪用及扣留的情况发生，视为承包人违约并承担一切法律责任。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：    承包人应在发包人支付预付款 7 天前提供预付款担保       。

预付款担保的形式为： 见索即付的银行保函或担保机构担保   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》及其配套计价依据中相关计算规则执行  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：承包人每月 23 日前将上月 21 日至本月 20 日达到付款节点已完成的工程量送发包人、监理单位和审计单位，其余按合同相关条款约定。

承包人每月 23 日前向工程师提交上月 21 日至当月 20 日达到付款节点已完工程量（具有形象进度的分部分项工程且质量合格）统计报表伍份（审核后：承包人、监理、管理、跟踪审计单位、发包人各留 1 份）。发包人会同监理人在收到手续齐全的工程量申请报表12 工作日内予以确认，不合格的工程量不予支付进度款 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  /  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 到合同约定付款节点的工程量，承包人于当月 20 日将已完成相应节点的形象进度报表及相关结算资料报监理单位初审，作为全程跟踪审计单位审定工程款的依据 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /      。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：（1）工程款（进度款）支付（申请支付进度款时，必须提交且不限于如下资料）：

a.从所请进度款上一节点到本次节点之间的相关工程管理资料复印件，查核原件（具体内容由甲方确定）；

b.能明确反映工程进度节点情况，带有拍摄日期的彩色高清照片；

c.由监理、甲方代表签字的本次请款节点间各次工序查验节点的查验记录。

d.工程进度款支付申请表、当月完成工程量和金额、累计完成工程量与金额、设计变更及经济签证的调整相关资料（如有）、工程质量考核汇总表等。

（2）双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

本合同款项采用转账方式付款。乙方应于甲方每次付款之前及时向甲方提出书面付款申请，并应与甲方财务确认后，提供真实、合法、且符合项目所在地主管税务机关规定和甲方财务要求的发票（税率不低于9%的增值税专用发票，下同）。否则，付款将予以延期，造成的损失由乙方自行承担。

本合同款项根据工程形象进度，根据完成合格工程量按月支付。具体为承包人每月23日提交上月21日至本月20日已完成的工程量及工程进度款支付申请，经监理单位、发包人验收合格，出具安全及质量书面评审意见后，发包人根据收到承包人经监理单位、跟踪审计单位和发包人审核签字认可的工作量报表后，在次月底前支付本部分工程进度款的80%（如有设计变更及经济签证导致增加工程量及造价的，必须在监理单位、跟踪审计单位和发包人审核最终确认后，方可按实际完成工程量的50%支付），承包人须同时提供同等金额的发票；

（3）工程验收合格通过且交付物业后，经由甲方指定的审计单位结算审核后支付至最终审核定案总价款的98%，付款前乙方需提供全额发票。余款2％作为质保金（或采用保函等形式），质保期届满后无质量问题或承担保修责任后结算。

（4）根据本合同约定的工程节点实际完成情况，乙方应在完成的工程节点后，每月23日前填制付款申请。经甲方审核并按照合同规定比例并扣除应扣款项后向乙方支付进度款。如乙方未及时提出申请的，甲方有权不予付款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 执行通用条款   。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  不采用。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  不采用。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不采用。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  另行约定  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 同本合同相关条 款，施工资料同步提交发包人  。

（2）发包人支付进度款的期限：    见本合同相关规定    。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 逾期一个月内不计违约金，逾期超过 1 个月后执行通用条款   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  不采用  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  不采用 。

12.4.7 农民工工资管理 
（1）本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户行为：                   ，账号：               ; 
(2）本工程工资性工程款          元。 
（3）发包人于每月 25 日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账户。 
（4）承包人每月 25 日前上报本工程农民工工资清单，每月 10 日前委托开设农民工工资专用账户的银行支付农民工工资。 
（5）工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后，发、承双方办理农民工工资专用账户撤销手续，农民工工资专用账户余额划至本合同约定的承包人账户。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  执行通用条款 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  执行通用条款   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  不采用  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：     执行通用条款。
（1）单机无负荷试车费用由     承包人    承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   执行通用条款 。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：    执行通用条款    。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：各期工程竣工验收合格且竣工验收报告经发包人认可后40天内，承包人向发包人递交竣工。结算申请单及完整的结算资料一式四份，由发包人将上述资料送交 造价师和发包人指定的审价机构按照本合同有关内容进行审核。承包人未经发包人而直接送交造价师和（或）审价机构的任何资料均 不能作为结算依据。

承包人应在上述期限内向发包人一次性提供完整结算资料，承包人逾期提交的任何资料将不被发包人接受（承包人结算报告送审后发生的新增工程除外）。送审的结算书中若有遗漏项目均作为承包人让利，发包人不做增加调整。

承包人提供的结算资料格式和内容必须按照发包人的格式和内容要求进行提报，未按发包人的格式和要求提报的结算资料发包人不予接收。在竣工验收前三个月，发包人将相关的结算格式和要求通知承包人。

竣工结算申请单应包括的内容：由发包人另行通知 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 在结算审计后 3 个月内。

发包人完成竣工付款的期限：  发包人在签发竣工付款证书后 1 个月内  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款   。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  需免费提供肆套完整的竣工结算及其资料  。
承包人提交最终结算申请单的期限： 工程项目竣工验收合格后 40日内  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：       执行合同相应条款    。

（2）发包人完成支付的期限：执行合同相应条款 。

（3）结算价格= 中标合同价±工程变更造价+合同和招标文件规定可调整工程造价

14.5 本合同特别条款
14.5.1 本合同工程实施过程中的任何变更，都必须在竣工图中 真实反应，竣工图中没有反应的任何变更，涉及合同价款增加的， 视为承包人对发包人的让利。
14.5.2 承包人投标时的施工组织设计不能作为竣工结算的依  据。实际施工时的方案、措施和工艺等，与承包人投标时的施工组 织设计有任何不同都不能调整合同价款，承包人不得要求发包人增 加任何费用。
14.5.3 承包人已足额收取了安全文明施工措施费，承包人必须 按发包人的要求落实安全文明（包含临时设施） 施工措施。当发包人或第三人已完成了其中的部分项目时，发生的费用必须从承包人的工程款中扣除。
14.5.4 承包人不得将工程转包或者肢解分包。如发现转包或者 肢解分包，发包人有权终止合同，由此而造成的一切法律责任和经  济损失均由中标人承担。承包人按照合同约定并经发包人书面认可， 可以将工程的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。但承包  人应在投标文件中事先注明拟分包工作的内容和分包对象，接受分  包的分包人应当具备相应资质资格条件，并不得违法分包。承包人  应当就分包项目向发包人负责，分包人就分包项目承担连带责任。  工程分包人的任何不适当履行合同的行为，发包人随时可要求承包  人承担赔偿责任。承包人有任何未经认可的分包行为，都将被视为  是承包人的违约行为，发包有权立即终止建设工程施工承包合同，  由此产生的一切法律责任和经济损失均由承包人承担。

15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  执行合同相应条款   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： /。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

（1）质量保证金方式：工程款预留、现金转账、担保保函、保证保险、保函（含电子保函）等； 

（2）质量保证金数额：   2   %的工程款；

（3）其他方式:    /    。

质量保证金的具体缴纳方式由合同双方协商确定。但发包方不得强行扣留工程质量保证金。
关于质量保证金的补充约定：工程无质量问题，缺陷责任期满后，承包人书面申请，经发包人审核后，将相应金额的质量保证金本息返还给承包人或解除承包人的担保保函，但并不免除承包人在质保期内的保修责任。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 执行国家现行规定   。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：执行通用条款   。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   / 。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：     /          。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：        /       。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   按照招标文件及合同条款执行    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    按照招标文件及合同条款执行      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  按照招标文件及合同条款执行   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   按照合同专用条款执行。

（7）其他：        /       。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：    执行合同专用条款相关约定  。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：   执行合同专用条款相关约定    。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   执行合同专用条款相关约定   。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：        另行协商          。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：         不采用                 。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  /  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：法律法规规定的保险即建筑工程一切险（包含第三者责任险），意外伤害险；法律法规规定的其他保险，所有保险均由承包人自行投保，费用自理 。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   （1） 人身和财产的损害及保障发包人免责；

（2） 建筑工程一切险：本工程的建筑工程一切险由承包人负责购买。

（3） 施工人员及施工机械设备保险：承包人须根据有关规定购买施工人员及施工机械设备保险。

外来人员综合保险，按照当地规定需要购买的，须承包人购买   。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  由承包人自理   。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： / 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不采用  。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：               /              。
选定争议评审员的期限：                 /              。

争议评审小组成员的报酬承担方式：        /             。

其他事项的约定：                    /                 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：         /                  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （1） 种方式解决：

（1）向        合肥    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向          /         人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件12：廉政承诺书

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	  材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                                                  。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为     5   年；

3．装修工程为    2    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2    年；

5．供热与供冷系统为     2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2     年；

7．其他项目保修期限约定如下：

                                             。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   24    个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  

                                                     。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目
	身份证号码

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	
	

	施工员
	
	
	
	
	

	质检员（质量员）
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	

	资料员
	
	
	
	
	

	取样员（可兼任）
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目
	身份证号码

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	
	

	施工员
	
	
	
	
	

	质检员（质量员）
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	

	资料员
	
	
	
	
	

	取样员（可兼任）
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件8：

履约担保

             
（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

                            （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

附件9 ：

预付款担保

            

  （发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

  

                   



邮政编码：

  

                   




电    话：

  

                   




传    真：

  

                   




                           年      月      日

附件10:  

支付担保

             （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。
八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：                                        
邮政编码：                                        
传    真：                                        
                            年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-2：工程设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件12：
廉政承诺书
根据廉政建设等规定，为抓好工程类、营销类、咨询服务类、行政类及重要设备（材料）等采购工作中的党风廉政建设，保证各项采购项目高效优质、资金安全、有效使用以及投资效益，保证参与实施和相关管理人员、技术人员廉洁从业。承包人（以下简称“我方”）             就我方承接的                   项目/工程，我方特向发包人（以下简称“甲方”）                做出如下承诺：
1.严格遵守党的政策和国家有关法律法规的有关规定。将本承诺中的各项条款始终贯穿于项目全过程，牢固树立纪律和规矩意识，筑牢思想防线。

2.严格执行                项目（服务）合同文件中的各项条款，自觉按合同开展业务。

3.坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

4.绝不擅自将承接的工程（项目）转包、分包，规范做好项目的全过程管理，严保工程（项目）质量，严保施工安全。
5.我方及其工作人员绝不以任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，以及回扣、好处费、感谢费等。

6.我方绝不以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的任何费用。

7.我方及其工作人员绝不以任何理由邀请甲方工作人员参与可能影响公正执行公务的宴请、旅游、健身和娱乐等活动。

8.我方及其工作人员绝不为甲方工作人员，以及特定关系人住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人的工作安排以及出国、旅游等提供方便。
9.我方及其工作人员绝不与本项目的监理单位、验收单位、跟踪审计单位及其工作人员串通，违反工程计量、资金支付、质量评定、竣工验收等有关规定和程序，损害甲方利益，影响项目进度、质量、安全和效益。

10.我方绝不将本身债务、诉讼等转嫁给甲方，绝不因此去甲方单位上访、围堵等。

11.我方绝不拖欠农民工工资，严格执行国家和地方关于农民工工资发放的法规和规定。
12.如发现我方严重违反合同义务条款和廉政规定的行为，甲方有权及时提醒和纠正，并向有关部门检举报告。
上述廉政承诺有效期自我方签订《廉洁承诺书》之日起至该工程（项目）竣工验收后止。我方愿就上述承诺内容接受甲方监督检查，如我方及其工作人员违反本承诺书承诺的内容，自愿接受甲方依据有关规定和合同约定处理；给甲方单位造成经济损失的，予以赔偿；情节严重的，甲方可根据管理权限，由甲方建议工程主管部门给予我方严肃处理，并将我方单位列入黑名单，三年内不与我方有任何合作。

特此承诺！
本承诺作为                          （合同名称）工程（项目）合同的附件，与其具有同等的法律效力。
单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

年    月   日

第二卷

第五章  供货要求
供货要求

一、项目概况及总体要求
该项目为六安市六州雅园项目二期智能化工程，本工程范围:可视对讲系统、视频监控系统、计算机网络系统（机房）、车辆管理系统、电子巡更系统、电子围栏系统、综合管网工程等调试工作。最高限价为人民币2271278元。
包括六州雅园二期9#-11#楼、18#-23#楼、25#-27#楼住宅楼、地下车库（含人防）、室外智能化工程施工图纸范围内的可视对讲系统、视频监控系统、计算机网络系统（机房）、人行及车辆管理系统、电子巡更系统、电子围栏系统、综合管网工程。

1、可视对讲系统：机房到各单体及地库的桥架、线缆、设备、调试等按图纸计入，配管及燃气报警器设备不在本次招标范围。

2、视频监控系统：机房到各单体、地库及室外的配管、线缆、设备、调试等按图纸计入。

3、计算机网络系统（机房）：机房到各单体、地库及室外的线缆、设备、调试等按图纸计入。UPS配电箱箱体不在范围内（UPS配电箱元器件需安装到位）。

4、人行及车辆管理系统：按图纸计入。

5、电子巡更系统、电子围栏系统：按图纸计入。

7、综合管网工程：一期红线范围以外的二期环网部分，包含管道、设备、手孔井、按图纸计入。                                                                             

8、二期至一期弱电机房的线路利用一期的弱电桥架敷设（一期桥架盖板拆除安装含在本次范围内）。

9、建筑设备节能控制与管理系统、电梯五方对讲系统、电梯控制系统不在本次范围内。

10、以上各系统需与一期系统对接。（一期系统的接口标准、数据格式、功能模块等详见技术规范书）

报价格式详见招标文件第六章投标文件格式。若在本工程中， 根据设计图纸及以上方案提供的材料清单，投标人认为实际施工必须增加新的配套设备或材料子目，投标人应在招标答疑提出，招标人核实后作为补充增加项目，否则均视同投标人已列入辅材或管理费用项目报价，中标后将不予增加。投标人未按以上清单工程量报价视同向招标人优惠。
二、设备需求一览表
	六州雅园项目弱电智能化方案与施工图设计项目

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	一
	可视对讲系统
	
	
	
	

	1.1
	户内设备
	
	
	
	

	1
	可视室内分机
	基本功能：
1.能够接听门口主机和围墙机呼叫，进行对讲和开锁功能
2.能够呼叫其他住家和管理中心，进行对讲
3.能够进行语音留言，带抓拍图片
4.防区报警具有布撤防功能；具有3种模式：居家模式、外出模式、撤防模式；本地自带8路防区
5.可接收并查看物业及其他住家发布的信息
6.呼叫管理中心机进行对讲
7.监控权限内主机及围墙机视频
8.使分机进入静音模式，分为3种模式：免扰模式、非免扰模式及定时免扰模式
9.与电梯实时联动，控制电梯（呼梯、户户互访、查看电梯楼层等）
10.长按2秒可进行紧急求助功能，同时发送求助信息到管理中心
11.第8防区当作叮咚门铃功能
12.自动使屏幕进入锁屏状态，定期对界面进行清洁的功能
13.与指纹锁联动，具有电子猫眼功能，可与指纹锁视频通话、对讲（防止老人、小孩误开门）

技术参数：
1.屏幕： 7寸TFT液晶屏
2.工作电压：DC12-24V ±10%  (支持SPOE供电)
3.最大功耗：≤5.5W
4.待机功耗：1.7W
5.防区：8路防区，第8防区可当作二次门铃用
6.供电方式：支持普通供电方式
7.操作方式：电容触摸式
8.安装方式：86盒安装，挂机板(磁铁吸合方式)
9.面板材质：PMMA
注：需与一、二期无缝对接。
	台
	699
	

	1.2
	楼宇设备
	
	
	
	

	2
	可视对讲门口主机
	基本功能：
1.带二维码开锁及密码开锁，可支持定制蓝牙开锁
2.支持人脸识别功能
3.人脸注册功能：①符合GA/T 922.2-2011中4.1要求的静态人脸图像数据进行人脸注册；②可以对建库照片进行人员字段的添加或编辑，图片格式符   合JPG或JPEG、BMP、PNG。
4.人脸识别功能检查：①应能对人脸比对产生的相似度进行分析，根据设定的阈值输出控制指令，控制出入口开启，并记录关联信息；当不能有效识别人脸图像时，应给出可听/可视提示；②使用照片或视频应不能进行有效识别。
5.人脸识别摄像机要求;①灰度等级为11级；②采集图像的颜色与被摄物对比，在同等色温环境下应无明显偏色；③室外应用的产品应具备宽动态功能；采集的人脸图像应无明显畸形。
6.可接数字系统的门禁控制器或电梯控制器，进行电梯控制
7.具有播放广告功能
8.具有门禁开锁即IC刷卡开锁
9.支持防拆报警、门磁报警和胁迫密码开锁报警，同时将报警信息上报管理中心
10.支持自动抓拍功能，在开锁或对讲过程中自动抓拍图片上传至管理中心
11.支持室内机无人应答留影留言功能
12.搭配平台软件，可以支持呼叫转移到手机APP，同时手机APP可以监视门口机图像
技术参数：
1.显示屏：7″彩色数位TFT-LCD
2.卡容量：≤3万张
3.待机功耗：≤3W
4.最大功耗：≤7.4W
5.工作电压：12~24VDC
6.防护等级：IP54
7.工作温度：-40°C~70°C
8.操作方式：触摸按键
9.安装方式：嵌入式安装/外挂式安装
10.面板材质：铝面+钢化玻璃面板
注：需与一、二期无缝对接。
	台
	28
	

	3
	梯口机立柱
	配套安装
	台
	28
	

	4
	主机电源
	功率：40W
输入电压： 100-240V～/50-60Hz/ 0.5Amax
输出电压：18V/2.2A
工作温度: -25℃～+55℃
输入线径：20～16AWG
外观尺寸：78×90×58mm
具有防雷、过压、低压、过流、过热及短路保护，带有电源指示灯提示。
注：需与一、二期无缝对接。
	台
	99
	

	5
	分机电源
	功率：40W
输入电压： 100-240V～/50-60Hz/ 0.5Amax
输出电压：18V/2.2A
工作温度: -25℃～+55℃
输入线径：20～16AWG
外观尺寸：78×90×58mm
具有防雷、过压、低压、过流、过热及短路保护，带有电源指示灯提示。
注：需与一、二期无缝对接。
	台
	100
	

	6
	可视对讲门口副机
	基本功能：
1.带二维码开锁及密码开锁，可支持定制蓝牙开锁
2.支持人脸识别功能
3.人脸注册功能：①符合GA/T 922.2-2011中4.1要求的静态人脸图像数据进行人脸注册；②可以对建库照片进行人员字段的添加或编辑，图片格式符   合JPG或JPEG、BMP、PNG。
4.人脸识别功能检查：①应能对人脸比对产生的相似度进行分析，根据设定的阈值输出控制指令，控制出入口开启，并记录关联信息；当不能有效识别人脸图像时，应给出可听/可视提示；②使用照片或视频应不能进行有效识别。
5.人脸识别摄像机要求;①灰度等级为11级；②采集图像的颜色与被摄物对比，在同等色温环境下应无明显偏色；③室外应用的产品应具备宽动态功能；采集的人脸图像应无明显畸形。
6.可接数字系统的门禁控制器或电梯控制器，进行电梯控制
7.具有播放广告功能
8.具有门禁开锁即IC刷卡开锁
9.支持防拆报警、门磁报警和胁迫密码开锁报警，同时将报警信息上报管理中心
10.支持自动抓拍功能，在开锁或对讲过程中自动抓拍图片上传至管理中心
11.支持室内机无人应答留影留言功能
12.搭配平台软件，可以支持呼叫转移到手机APP，同时手机APP可以监视门口机图像
技术参数：
1.显示屏：4.3″彩色数位TFT-LCD
2.卡容量：≤3万张
3.待机功耗：≤2.1W
4.最大功耗：≤6.4W
5.工作电压：12~24VDC
6.防护等级：IP54
7.工作温度：-40°C~70°C
8.操作方式：触摸按键
9.安装方式：嵌入式安装/外挂式安装
10.面板材质：铝面+钢化玻璃面板

注：需与一、二期无缝对接。
	台
	38
	

	7
	双门控制器
	工作电压：12~24V DC
静态功耗：1W
工作温度：-40℃~70℃
容量：3万张
接口：RJ-45接口/RS485接口/火警接口
防护等级：IP30
外观颜色：铁灰
面板材质：ABS塑料
外观尺寸：200×95×30（mm）
安装方式：外挂式安装
外界门禁控制；
外观设计精巧，防护耐磨；
注：需与一、二期无缝对接。
	台
	33
	

	8
	读卡器
	具有门禁开锁即IC刷卡开锁功能；
防水防爆，读取稳定；
工作电压：12~24V DC
静态功耗：0.77W
工作温度：-40℃~70℃
接口：RS485接口
防护等级：IP54
外观颜色：铁灰
面板材质：ABS塑料
外观尺寸：120×86×19.5（mm）
安装方式：外挂式安装
注：需与一、二期无缝对接。
	台
	33
	

	1.3
	管理中心设备
	
	
	
	

	9
	IC卡
	钥匙扣，工作频率为13.56MHz。
可靠的数据通信的安全保障技术，具有安全保护结构的16个独立的扇区，支持多种应用。
	个
	2097
	

	10
	接入一期二期对接费
	接入一期二期调试费用。
注：需与一、二期无缝对接。
	项
	1
	

	1.4
	辅助设备
	
	
	
	

	11
	16口百兆交换机（楼层）
	技术参数要求：
1.端口数量：16个10/100Mbps自适应以太网端口
2.端口缓存：2Mbits
3.工作模式：半双工、全双工、自协商模式，支持MDI/MDI-X自适应
4.交换容量：3.2Gbps
5.包转发率：1.19Mpps
6.MAC地址：8K
7.流控开关：支持
8.风扇：无
9.防雷：4KV
10.PoE：不支持
11.工作温度：0℃～50℃ 
12.尺寸：11英寸桌面式，配备挂耳可上机架
注：需与一、二期无缝对接。
	台
	12
	

	12
	24口百兆交换机（楼层）
	技术参数要求：
1.端口数量：24个10/100Mbps自适应以太网端口
2.端口缓存：2Mbits
3.工作模式：半双工、全双工、自协商模式，支持MDI/MDI-X自适应
4.交换容量：4.8Gbps
5.包转发率：3.57Mpps
6.MAC地址：8K
7.流控开关：支持
8.风扇：无
9.防雷：4KV
10.PoE：不支持
11.工作温度：0℃～50℃ 
12.尺寸：11英寸桌面式，配备挂耳可上机架
注：需与一、二期无缝对接。
	台
	32
	

	13
	门铃按钮开关
	1、专业电路设计，无机械故障
2、精美外观设计，美观大方
3、可采用防火阻燃材料，安装方便
4、常开/常闭功能，可灵活应用
5、五十万次抗疲劳测试，经久耐用
注：需与一、二期无缝对接。
	个
	99
	

	14
	双门电磁锁
	1. 锁体主体颜色为：氧化银。
2. 最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2；
3. 断电开锁，满足消防要求；
4. 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
5. 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
6. 工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA；
7. 锁体尺寸：长480*宽48.8*厚27.5(mm)；
8. 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)；
9. 使用环境：室内（不防水）；
10. 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；
注：需与一、二期无缝对接。
	把
	79
	

	15
	单门磁力锁
	1. 锁体主体颜色为：氧化银。
2. 最大静态直线拉力：280kg ± 5%；
3. 断电开锁，满足消防要求；
4. 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
5. 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
6. 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA；
7. 锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)；
8. 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)；
9. 使用环境：室内（不防水）；
10. 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；
注：需与一、二期无缝对接。
	把
	20
	

	16
	磁力锁电源
	功率：40W
输入电压：100-240V～/50-60Hz/ 0.5Amax
输出电压：12V/3.0A
工作温度: -25℃～+55℃
输入线径：20～16AWG
外观尺寸：78×90×58mm
具有防雷、过压、低压、过流、过热及短路保护，带有电源指示灯提示。
注：需与一、二期无缝对接。
	台
	99
	

	17
	闭门器
	闭门装置
	把
	99
	

	18
	紧急按钮
	1. 紧急按钮面板式（适合86底盒）
2. 钥匙复位
3. 防火ABS阻燃外壳
4. 报警输出：常闭;常开
5. 安装方式：86底盒
注：需与一、二期无缝对接。
	个
	699
	

	19
	燃气报警器（燃气公司提供）
	1. 电源：可通过室内对讲主机输出的12v进行供电
2. 测量范围：0~25%LEL 
3. 报警阈值：8%LEL 
4. 输出信号：1路电磁阀输出接口，1路排风扇输出接口 
5. 工作原理：催化燃烧式  
6. 防护等级：IP 30 
7. 使用环境：温度：-10 ℃～55 ℃； 湿度：≤93%（40 ℃、无凝结） 
8. 外形尺寸：122 mm × 77 mm × 34 mm 
9. 执行标准：GB 15322.2-2019 
10. 报警音量：70 dB ~ 115 dB @1m (A计权) 
11. 工作电流：≤250 mA

注：需与一、二期无缝对接。
	个
	699
	

	20
	室内弱电设备箱
	600*500*200*1.2
	个
	44
	

	21
	辅材
	扎带、水晶头、配管等
	套
	1
	

	二
	视频监控系统
	
	
	
	

	1
	电梯专用彩色半球摄像机
	1. 主码流支持1920x1080@25fps，子码流支持640x480@25fps，第三码流支持1280x720。
2. 最低照度彩色0.002lx，黑白0.0002lx。
3. 内置GPU芯片，麦克风，扬声器。
4. 同一场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
5. 可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭电瓶车遗留侦测功能，可设置警戒区域，可对电瓶车停留时间进行设置，可对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检测，叠加目标提示框，并产生报警。
6. 可对电瓶车遗留侦测的目标大小范围进行设置。
7. 当自行车、玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域时，不产生报警。
8. 可开启/关闭持续报警输出，启用后，电瓶车遗留侦测报警可联动持续的报警输出，在布控区域内会保持报警状态，电瓶车离开布防区域后报警输出可自动关闭。
9. 支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔。
10. 支持声音报警功能，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音警报，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种。
11. 警戒音类型不低于11种语音播报种类可选，并支持自定义语音导入，报警音量和重复次数可设置。
12. 支持TOF遮挡防干扰功能，当视频画面中光线发生明暗变化时，不触发TOF遮挡报警。
13. 支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。
14. 支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，可配置常用图像参数、OSD配置、音视频参数等，并支持恢复默认操作。
15. 支持1路报警输入，1路报警输出，1个SD卡槽，支持DC12V或POE供电。
16. 碰撞防护等级IK08。
注：需与一、二期无缝对接。
	台
	38
	

	2
	室内彩色网络半球摄像机
	1. 内置GPU芯片，内置2个麦克风、1个扬声器。
2. 具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。
3. 内置3颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。
4. 开启补光灯后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。
5. 支持分辨率设置为1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL。
6. 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。
7. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
8. 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。
9. 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。
10. 支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。
11. 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
12. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
13. 不低于IP67防尘防水等级。
注：需与一、二期无缝对接。
	台
	28
	

	3
	室内彩色网络枪式摄像机
	1. 内置GPU芯片，内置2个麦克风、1个扬声器。
2. 具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。
3. 内置4颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。
4. 开启补光灯后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。
5. 支持分辨率设置为1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL。
6. 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。
7. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
8. 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。
9. 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。
10. 支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。
11. 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
12. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
13. 不低于IP67防尘防水等级。
注：需与一、二期无缝对接。
	台
	77
	

	4
	室外红外枪式网络摄像机
	1. 内置GPU芯片，内置2个麦克风、1个扬声器。
2. 具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。
3. 内置4颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。
4. 开启补光灯后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。
5. 支持分辨率设置为1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL。
6. 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。
7. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
8. 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。
9. 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。
10. 支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。
11. 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
12. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
13. 不低于IP67防尘防水等级。
注：需与一、二期无缝对接。
	台
	27
	

	5
	室外警戒摄像机
	1. 内置GPU芯片，内置2个麦克风、1个扬声器。
2. 具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。
3. 内置4颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。
4. 开启补光灯后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。
5. 支持分辨率设置为1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL。
6. 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。
7. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
8. 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。
9. 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。
10. 支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。
11. 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
12. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
13. 不低于IP67防尘防水等级。
注：需与一、二期无缝对接。
	台
	17
	

	6
	室外彩色一体化球型网络摄像机
	1. 摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置不少于2个镜头，细节内置1个镜头
2. 全景内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯
3. 细节内置1个镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯
4. 细节通道内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm
5. 全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°。
6. 全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于12°可调。
7. 摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。
8. 红外距离不小于200米。
9. 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。
10. 具备声音报警输出功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警
11. 具备闪光灯报警输出功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪烁进行报警
12. 内置不少于2个GPU芯片
13. 全景路视频图像分辨率不小于3632 × 1632，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440
14. 全景通道和细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx
15. 摄像机具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路、重点场所等进行标签标注，最多可添加500个标签
16.设备全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警。全景通道区域入侵检测最远距离为50m
17. 在设备上方进行喷水操作，水流方向和水平方向夹角不小于42°时，设备视窗应无水流直接接触。 
18. 设备全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。 
注：需与一、二期无缝对接。
	台
	3
	

	7
	高空抛物摄像机
	1. 传感器尺寸不小于1/1.8"，光圈大小不小于F1.0±5%。
2. 内置GPU芯片。
3. 支持雨水感知和蓄水功能，内置水量传感器、冷凝模块、蓄水箱和喷水模块。
4. 支持镜头自清洁功能，可将蓄水箱中的水从4个喷水孔喷射在镜头玻璃上，并驱动雨刷清洁镜头玻璃上的覆盖物。
5. 内置雨刷，支持手动、自动、定时、关闭4种控制模式，自动模式下，检测到雨水时，可自动开启雨刮刮擦镜头，并可根据雨水量的等级调整刮擦的速度。
6. 最低照度彩色不大于0.0002 lx。
7. 信噪比不小于62dB，照度适应范围不低于140dB。
8. 设备分辨率为2560×1440@25fps时，分辨力不小于1400TVL。
9. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
10. 设备主码流分辨率不小于2560×1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps。
11. 支持镜头前盖玻璃加热功能，内置温度传感器，当温度低于设定阈值时，可开启加热片，去除玻璃上的水、冰、雪、雾类附着物，可根据环境温度自动调整加热功率。
12. 镜头前盖采用增强透光玻璃，透过率不小于97%，且支持镜头疏水功能。
13. 支持高空抛物抗扰功能，当出现非从高处落向低处的物体，不产生报警提示信息。
14. 支持自带遮阳罩，可屏蔽从镜头视场角范围之外入射的杂光。
15. 电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。
16. 支持IP67防尘防水。
17. 支持高空抛物检测功能，当视频画面中出现物品自上而下掉落时，可在视频画面中叠加物品下落轨迹，同时下落的不同物品，下落轨迹的颜色不同，可显示掉落物品所属楼层并叠加在视频画面上。
注：需与一、二期无缝对接。
	台
	40
	

	8
	枪机监控支架
	1. 壁装支架
2. 外观 白
3. 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装
4. 材料 铝合金
5. 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45°
	套
	161
	

	9
	球机监控支架
	1.壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3×97.3×182.6mm
	套
	3
	

	10
	摄像机立柱(带避雷针,接地线,接地体,底座)
	3.5米 实2.0厚
	根
	15
	

	11
	高空抛物立杆(带避雷针,接地线,接地体,底座)
	2.5米 实2.0厚
	根
	25
	

	12
	围墙立杆
	0.8米
	根
	9
	

	13
	摄像机立杆混凝土基础(含钢筋笼)
	定制
	套
	40
	

	14
	室内弱电设备箱
	600*500*350*1.2
	个
	3
	

	15
	室外不锈钢防水弱电箱
	600*500*800
	个
	6
	

	16
	室内安防柜
	600*600*500
	个
	24
	

	17
	枪机电源
	12V2A
	个
	227
	

	18
	球机电源
	24V2A
	个
	3
	

	19
	网络监控二合一防雷器
	二合一防雷器
	个
	87
	

	20
	存储阵列
	1. 服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，可以扩展到2个SSD作为缓存盘，配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。。
2. 支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。
3. 标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个千兆网口，或可增扩≥2个10Gb 光纤接口或≥4个HDMI接口或≥3个Mini SAS3.0接口；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GB SAS扩展口。
4. 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。。
5. 具有36块硬盘热插拔插槽满配8T企业级硬盘；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。。
6. 支持SATA和SAS混插，支持不同品牌（希捷、西数、东芝）的硬盘混插；支持SATA和SAS的HDD硬盘与SATA和NVME的SSD混插；支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量（各个硬盘容量之和）。
7. 设备应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、VRAID、RAID Erasure coding、RAID5EE、iRAID模式；当磁盘的坏块数量达到RAID预设阈值时，样机可自动将数据拷贝到热备盘，并且可自动使用热备盘替换坏盘。支持RAID重建速度动态调整，可根据写入码流带宽，动态调整RAID重建速度。
8. 支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储；。
9. 支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播。
10. 支持视频矫正功能，可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机和全景自拼接摄像机、智能相机、热成像摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整；支持画中画通道视频显示和存储。
11. 应能接入并存储2048Mbps视频图像，同时转发2048Mbps的视频图像，同时下载2048Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行2048路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。。
12. 支持不低于1024MbpsMbps图片转发；支持不低于1024MbpsMbps图片并发输入，同时不低于1024MbpsMbps图片并发输出。
13. 当样机发生磁盘、IP冲突、网口降速、电源故障、RAID故障、RAID降级、温度超限、风扇故障、码流异常、电池故障、无硬盘、存储错误、录像丢帧、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘、存储空间满、Mac冲突、登录锁定等故障时，可发出声光指示、数码管/液晶显示器显示或通过E-mail/短信发送或SNMP Trap报警。
14. 支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出；。
15. 可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；设备可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度。
注：需与一、二期无缝对接。
	台
	1
	

	21
	8T硬盘
	1、单盘容量：8TB；
2、硬盘接口：SATA；
3、转速：7200RPM；
4、缓存：256MB
注：需与一、二期无缝对接。
	块
	25
	

	22
	视频监控系统接入一期二期对接服务
	接入一期二期调试费用。
注：需与一、二期无缝对接。
	项
	1
	

	23
	辅材
	扎带、水晶头、配管等
	套
	1
	

	三
	计算机网络系统（机房）
	
	
	
	

	3.1
	网络设备
	
	
	
	

	1
	核心交换机业务板
	每台配置千兆电接口≥24个、千兆光接口≥24个、SFP+万兆光接口≥4个，所有网络接口为业务板接口，非主控引擎板接口；（配置1个插板）。
注：需与一、二期无缝对接。
	台
	1
	

	2
	千兆光模块
	1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模
注：需与一、二期无缝对接。
	个
	66
	

	3
	24口千兆交换机
	技术参数要求：
1.固化千兆电接口≥24个，SFP千兆光接口≥4个；
2.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps；
3.要求所投设备MAC地址≥16K；
4.要求设备采用静音无风扇节能设计；
5.支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。
6.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯；
7.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；
8.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。
注：需与一、二期无缝对接。
	个
	33
	

	3.2
	网络线缆
	
	
	
	

	5
	无线网桥
	2.4G电梯网桥，802.11n制式
发射功率：20dBm
天线增益：8dBi，水平60°，垂直35°，定向天线
成对包装，距离100米
单网口设计
注：需与一、二期无缝对接。
	对
	38
	

	6
	超五类网线
	UTP5E
	米
	49000
	

	7
	8芯单模光纤
	1、名称：8芯室外单模光纤
2、配线形式：管内穿线
3、技术要求：芯数：8；纤芯规格为：9um
4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料
	米
	16000
	

	8
	8口光纤终端盒
	1、8口光纤终端盒，空，便于安装维护；
2、终端盒中的尼龙光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径；
3、支持单模和多模室内室外光纤的接入。
	个
	33
	

	9
	尾纤
	1、9/125um纤芯，1米LC单芯单模；
2、拔插次数大于等于1000次；
3、接头材料氧化锆陶瓷壳体工程树脂；
4、精密性高，损耗小。
	根
	256
	

	10
	耦合器
	1:LC双工耦合器性能满足YD/T 1272.1-2018 的要求；
2:陶瓷（氧化锆）套管，产品光洁度高，精确轴心定位，保证产品同轴度及同圆度精确系数；
一体化的内部结构独特设计，结构更简单，使用更轻松，易于装配，提高效率；
良好的稳定性能；
3:温度范围：-10℃～+65℃；耐久性500yclds；
4:拔插次数≥1000次；
5:采用陶瓷材质，精密性高，损耗小。
	根
	128
	

	11
	跳线
	1、9/125um纤芯，3米LC-LC双芯单模；
2、拔插次数大于等于1000次；
3、接头材料氧化锆陶瓷壳体工程树脂；
4、精密性高，损耗小。
	根
	64
	

	12
	288芯机架式光纤配线架
	满配耦合器、尾纤、满配。
	台
	1
	

	3.3
	电源线等
	
	
	
	

	13
	电源线
	RVV2*1.0（供电设备分机、主机、副机、围墙机、刷卡器、开门按钮、紧急报警按钮、摄像机电源、围墙报警主机等）
	米
	47000
	

	14
	电源线
	RVV3*1.0（供电设备球机电源等）
	米
	450
	

	15
	电源线
	RVV4*1.0（供电设备可燃气体探测器、磁力锁等）
	米
	15960
	

	16
	UPS电源电缆
	1、名称：电力电缆
2、技术要求：ZRVVR3*2.5
3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料
	米
	6500
	

	四
	车辆管理系统
	
	
	
	

	4.2
	北大门进出口
	
	
	
	

	1
	车牌识别一体机
	1.工作电压： AC220V±10%
2.工作温度： -25℃~70℃
3.相对湿度： ≤95%，无凝露（常温下）
4.额定功率： 35W
5.通讯方式： TCP/IP
6.摄像机像素：200W
7.镜头类型：2.7-13.5mm自动变焦镜头
8.LED显示屏 ：自定义显示内容
9.外壳防护等级： IP54
10.在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件下进行测试，白天测试时的环境光照度应不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度应不高于100lx，车辆速度为(5～40)km/h范围内，辆辆号牌识别准确率：白天：100.0%；夜间：100.0%；
11.控制机包括主控板、地感模块、显示模块、高清网络摄像机、补光灯、电源等组成。中央管理部分主要由智能终端操作平台、捷顺天启手机APP、捷停车手机APP组成。系統可脱机工作，脱机状态下事件记录数为10万条，用户数为20万条。
12.车牌识别图像像素： JPEG（1920×1080） H264（720P、1080P）
13.机箱材质： 机身主板采用厚度1.2mm的高强度碳素钢板，喷涂麒麟金色， 面板采用厚度为0.5mm的钢化玻璃，整体呈黑色，在补光灯与摄像头处做诱光处理
14.机箱工艺： 钣金模具成型，高档喷粉工艺，喷涂厚度0.8mm~1.0mm
15.静电等级： 满足GB/T17626.2规定的3级测试标准
16.介电强度： 电源输入端与外壳之间的耐压＞1.5KV
17.补光灯类型：15W补光灯，光敏控制；
18.输出协议及数据格式应符合DB31/T294 2018附录A 只能继承数据基本字典表、智能继承服务设备 对接服务接口的相关要求。系统能够即时上报人员基本信息（人员姓名、联系方式等）并将人员基本信息关联至车辆基本信息（车辆类型、车牌类型和车牌号等。）
19.通过智能及成果数据服务设备应能正确捕获本设备推送数据，并正确解析出相关基本信息。系统能够通过设备编号实时订阅车辆进出事件。
20.系统管理软件事件信息保存时间≥1年；2.出入口和场区内的图像保存时间≥30天；
21.挡车功能：系统的出/入口部分应具有通过自动或人工控制挡车器，允许/禁止车辆通行的功能，并具有防砸车功能。
注：需与一、二期无缝对接。
	台
	2
	

	2
	广告百叶道闸
	1、工作电压：220V+10%/50HZ
2、电机功率：140W
3、工作环境：-30℃～+80℃，相对湿度≤95%，无凝露（常温下）
4、道闸杆长度：≤4.2m 
5、广告翻板尺寸：82mm×830mm
6、灯箱画面尺寸：400mm×770mm
7、LED灯带电源：16.7A, 200W
8、抬杆后的高度：由杆长而定
9、抬杆时间：一般为5S 
10、上横梁中心高度：1050mm
11、遥控距离：≤40m
12、输入接口：+12V电平信号或大于100ms的脉冲信号；驱动电流小于10mA
13、通信接口：RS485电气标准
14、安全特性：具有遇阻反弹 、地感防砸、开优先防砸和防砸胶条防砸多重保护
15、机箱结实耐用、防水，可适用户外环境下使用。
16、广告灯箱和翻板广告装配有LED灯带，采用白天关灯，夜间开灯，可调时间段控制，节能省电。                                                                                              17、集光、电、机械控制于一体，操作灵活、方便，使用安全、可靠
18、既可手动控制道闸升、降、防风、停，也可通过遥控装置，对道闸的运行进行远距离控制。
19、采用防风保护、电机热保护、抗电涌保护、抗雷击保护等多重保护，道闸运行的安全、可靠。
20、本机性能稳定，运行平稳，噪音小，使用寿命长。
注：需与一、二期无缝对接。
	台
	2
	

	3
	数字式车辆检测器
	1、供电工作电压：AC220V±15%；
2、使用环境温度：-25℃～70℃；
3、整机额定功率：≦3W；
4、灵敏度：3级可调；
5、反应时间：≦100ms、250ms；
6、工作地感量：80UH～500UH；
7、线圈连接长度：≤5米；
8、抗屏蔽能力：强；
9、使用寿命：5年；
10、相对湿度：≤90%；
11、检测率：99.99%；
注：需与一、二期无缝对接。
	台
	2
	

	4
	其他辅材
	线圈等其他设备
	项
	1
	

	4.3
	人行出入库北大门
	
	
	
	

	5
	单机芯摆闸
	1、前端通道闸设备满足无障碍通行次数≥1500万次，
2、前端通道闸设备采用高灵敏光栅检测技术，检测点位≥60对；
3、在发生以下情况之一时,设备应警示:未收到允许通行信号,设备检测到人员进入通道；接收到允许通行信号,设备检测到人员逆向进入通道；设备开机自检不通过；拦挡部分运行不到位；人员通过通道的实际时间超过了；
4、设备宜具各防尾随功能:当受试样品仅接收到一条允许通行指令处于允许通行状态时，两个试验人员以间隔不小于 100mm的距离沿同方向进入通道：或者本条允许通行指令允许通行数量的人员在前通行时，后面跟随非允许通行的人，两者之间间隔不小于 100mm;具备防尾随功能的设备应对尾随事件警示；
5、设备应对其工作状态、操作与结果等给出不同的视觉/昕觉攜示，如允许通行为绿色。禁止通行、警示为红色；警示时的听觉指示应明显区别于其他指示；
6、闸板运行速度≤0.5s/90°；
7、整理功率不超过60W；
8、工艺：表面雪花砂拉丝
9、通道宽度（mm）：1200
10、噪音：≤60dB
11、电眼对数：64
12、防护等级：IP54
注：需与一、二期无缝对接。
	台
	4
	

	6
	人脸识别机
	1、采用Linux或windows操作系统
2、人脸容量≥5W，支持脱机，识别响应时间＜1s；
3、人脸识别率大于99%；
4、脱机记录保存25万条；
5、识别距离：0.5米-2米；
6、识别身高：1.1-2米；
7、高清工业级电容触摸屏，8寸，1280*800分辨率；
8、支持彩色、红外双摄像头；
9、支持IP54级防水防尘；
10、鉴权方式：支持电脑远程开门、远程常闭、远程常开、按钮开门，并应支持事件段刷内卡开门、人脸识别开门、密码开门、二维码开门、蓝牙开门；
11、图像水平分辨力应≥720TVL；
12、灰度等级试验应≥10级；
注：需与一、二期无缝对接。
	台
	2
	

	4.1
	地下车库
	
	
	
	

	7
	车牌识别一体机
	1.工作电压： AC220V±10%
2.工作温度： -25℃~70℃
3.相对湿度： ≤95%，无凝露（常温下）
4.额定功率： 35W
5.通讯方式： TCP/IP
6.摄像机像素：200W
7.镜头类型：2.7-13.5mm自动变焦镜头
8.LED显示屏 ：自定义显示内容
9.外壳防护等级： IP54
10.在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件下进行测试，白天测试时的环境光照度应不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度应不高于100lx，车辆速度为(5～40)km/h范围内，辆辆号牌识别准确率：白天：100.0%；夜间：100.0%；
11.控制机包括主控板、地感模块、显示模块、高清网络摄像机、补光灯、电源等组成。中央管理部分主要由智能终端操作平台、捷顺天启手机APP、捷停车手机APP组成。系統可脱机工作，脱机状态下事件记录数为10万条，用户数为20万条。
12.车牌识别图像像素： JPEG（1920×1080） H264（720P、1080P）
13.机箱材质： 机身主板采用厚度1.2mm的高强度碳素钢板，喷涂麒麟金色， 面板采用厚度为0.5mm的钢化玻璃，整体呈黑色，在补光灯与摄像头处做诱光处理
14.机箱工艺： 钣金模具成型，高档喷粉工艺，喷涂厚度0.8mm~1.0mm
15.静电等级： 满足GB/T17626.2规定的3级测试标准
16.介电强度： 电源输入端与外壳之间的耐压＞1.5KV
17.补光灯类型：15W补光灯，光敏控制；
18.输出协议及数据格式应符合DB31/T294 2018附录A 只能继承数据基本字典表、智能继承服务设备 对接服务接口的相关要求。系统能够即时上报人员基本信息（人员姓名、联系方式等）并将人员基本信息关联至车辆基本信息（车辆类型、车牌类型和车牌号等。）
19.通过智能及成果数据服务设备应能正确捕获本设备推送数据，并正确解析出相关基本信息。系统能够通过设备编号实时订阅车辆进出事件。
20.系统管理软件事件信息保存时间≥1年；2.出入口和场区内的图像保存时间≥30天；
21.挡车功能：系统的出/入口部分应具有通过自动或人工控制挡车器，允许/禁止车辆通行的功能，并具有防砸车功能。
注：需与一、二期无缝对接。
	台
	2
	

	8
	快速曲杆道闸
	1、通讯方式：TCP/IP、IO；
2、杆型：直方杆；
3、最大杆长：≦4m；
4、起落杆速度：0.8-2.0S；
5、闸杆中心高度：930mm；
6、外壳防护等级：IPX4；面板：阻燃；
7、工作电压：AC220V±10%/50Hz；功率：150W；
8、主机外观尺寸： 370（L）×330（W ）×1050（H）；
9、带遥控器；
10、道闸可通过APP实现遥控操作,遥控距离应≥30m；                          
11、设备具备开优先功能，当栏杆处于非放行状态二收到放行指令时，应立即运行到放行状态。检测车辆的信号从有车大无车时，能控制驱动部分驱动栏杆运行到禁行状态。栏杆完成禁行状态到放行状态转换或完成放行状态到禁行状态转换的单程运行时间可由制造厂商预设，或单程运行时间可调节。
12、放行计数控制：设备宜具有放行计数控制功能，设备记录接受放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态。
13、机箱采用厚度不低于2.07mm金属钢制成为了防止机箱锈蚀表面需要求有电镀处理；栏杆能有效阻挡人员传阅，主杆应为金属铝材质，厚度≥1.7mm;
14、系统具有应急放行功能：1.手动或借助辅助工具使栏杆处于“放行”状态；2.手动或借助辅助工具使栏杆与机身分离；3.电源断电后世栏杆能够运行到“放行状态”。
15、通行安全功能：1.车辆检测信号为有车时，处于放行状态的栏杆应不改变状态，处于“放行”状态转变为“禁行”状态的栏杆应停止运行或自动返回到“放行”状态；栏杆从放行状态向进行状态转变过程遇阻时，宜自动返回放行状态或停止运行；2.设备的所有缝隙及运动（转动）部件应具备防止对人可能伤害的措施；3.设备可能被通行车辆碰撞或冲击的部位，不宜采用宜破碎飞溅的材料；4.当起杆或落杆单程运行的时间超过制造商预设值时，则栏杆应停止动作。
16、电动机运转应有过负荷保护功能，包括过流保护、过压保护等，但不应仅适用熔断型保险丝实现保护。当出入口控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，进行任何开启、关闭操作都不得导致电源损坏，允许更换保险装置。
17、设备需通过GB/T 17626.2-2006严酷等级3的静电抗扰度试验、GB/T 17626.2-2008严酷等级3的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、2KV的浪涌（冲击）抗扰度试验和85℃±2℃，-25℃±3℃的高低温试验。
注：需与一、二期无缝对接。
	台
	2
	

	9
	数字式车辆检测器
	1、供电工作电压：AC220V±15%；
2、使用环境温度：-25℃～70℃；
3、整机额定功率：≦3W；
4、灵敏度：3级可调；
5、反应时间：≦100ms、250ms；
6、工作地感量：80UH～500UH；
7、线圈连接长度：≤5米；
8、抗屏蔽能力：强；
9、使用寿命：5年；
10、相对湿度：≤90%；
11、检测率：99.99%；
注：需与一、二期无缝对接。
	台
	2
	

	10
	其他辅材
	线圈等其他设备
	项
	1
	

	4.2
	管理中心设备
	
	
	
	

	11
	车辆管理系统接入一期二期对接服务
	接入一期二期调试费用。
注：需与一、二期无缝对接。
	项
	1
	

	12
	减速带
	材质：橡胶、塑料、钢龙骨
高度：5cm
	米
	7
	

	13
	岗亭
	根据现场情况定制
	套
	1
	

	14
	安全岛
	水泥制安全岛
	项
	2
	

	15
	电源线
	RVV3*1.5
	m
	300
	

	16
	辅材
	根据道闸现场情况设置围栏、电源线、PVC25等
	项
	1
	

	五
	电子巡更系统
	
	
	
	

	1
	巡更信息钮
	1.应用环境：坚固耐用，可在各种恶劣环境中使用
2.使用寿命：>20年
3.供电方式：巡更点无需电源，无需布线
4.产品尺寸：76mm×56mm                                                                    
5.具有夜光功能，方便晚上巡检，无需夜光标签
注：需与一、二期无缝对接。
	个
	53
	

	2
	电子巡更系统 接入一期二期对接服务
	接入一期二期调试费用。
	项
	1
	

	六
	电子围栏系统
	
	
	
	

	6.1
	脉冲探测器及配件
	
	
	
	

	1
	网络型四线双防区脉冲探测器
	实现前端围栏上每根线每个点都有5000V~10000V高压脉冲电，让入侵者无机可乘。 
报警持续时间可调:可调节主机的报警信号持续时间，调节范围为0S~999S，还可灵活配置声光报警器的工作时长。
掉电记忆：主机自动记忆原有工作状态和参数设置，掉电后无需再度设置，避免错误和麻烦。 
心跳机制：主机定时发送心跳通讯信息，便于系统检测辨明主机在线状态。 
脉冲峰值：5000-10000V     低压模式脉冲峰值：500V-1000V     脉冲周期：≥1s 
脉冲电流超过300mA的持续时间＜1.5ms    脉冲持续时间≤0.1s       脉冲电流峰值≤10A
脉冲最大电量≤2.5mc    脉冲最大能量≤5J
外形尺寸35×21x15c    工作电压值：16V     最大电流值：3A
4.5寸液晶屏，中文显示，报警类型，工作状态实时显示。
具有通信网络远程开机、关机、布防、撤防等功能。
网络型设备，脉冲主机自带网口，跨网段自适应，无需另外网络模块或辅助设备。    
主机触发报警上传到管理软件的时间不大于5秒。
提供通信接口，并与智能控制终端或软件管理平台组成网络系统。
注：需与一、二期无缝对接。
	台
	4
	

	2
	网络型四线单防区脉冲探测器
	实现前端围栏上每根线每个点都有5000V~10000V高压脉冲电，让入侵者无机可乘。 
报警持续时间可调:可调节主机的报警信号持续时间，调节范围为0S~999S，还可灵活配置声光报警器的工作时长。
掉电记忆：主机自动记忆原有工作状态和参数设置，掉电后无需再度设置，避免错误和麻烦。 
心跳机制：主机定时发送心跳通讯信息，便于系统检测辨明主机在线状态。 
脉冲峰值：5000-10000V     低压模式脉冲峰值：500V-1000V     脉冲周期：≥1s 
脉冲电流超过300mA的持续时间＜1.5ms    脉冲持续时间≤0.1s       脉冲电流峰值≤10A
脉冲最大电量≤2.5mc    脉冲最大能量≤5J
外形尺寸35×21x15c    工作电压值：16V     最大电流值：3A
4.5寸液晶屏，中文显示，报警类型，工作状态实时显示。
 防水型触摸按键可直接控制脉冲主机高低压切换、布撤防设置及更改防区号。　
自带220V大功率联动控制电路，无需外接模块，主机直接控制探照灯及其它报警设备等。                                                      
双防区主机电路板配置双变压器，每防区独立输出开关量及警号，可单独布撤防及高低压切换设备。　
网络型设备，脉冲主机自带网口，跨网段自适应，无需另外网络模块或辅助设备。    
主机触发报警上传到管理软件的时间不大于5秒。 
注：需与一、二期无缝对接。
	台
	3
	

	3
	高压避雷器（含支架）
	氧化锌避雷器，有机材料，变电站级别产品，额定电压：10KV,方波通流容量：200，下泄漏电流小于50UA，爬电比距：27MM/KV,配置不锈钢安装支架。
	只
	9
	

	4
	高压绝缘线
	内径2.0MM，双屏蔽层设计，用于连接报警终端与探测线缆。  耐压值达到5KV
	米
	180
	

	5
	旋转警灯 (含专用支架)
	12V旋转声光红色警示灯，警笛音90分贝，LED灯珠，配支架。
	只
	9
	

	6
	主机防水箱
	不锈钢材质，两侧防水散热孔
	只
	7
	

	6.2
	前端围墙配件
	
	
	
	

	7
	铝合金终端杆
	直径φ32mm，实际壁厚2mm，铝合金材质 氧化膜处理绝　
	根
	28
	

	8
	终端杆绝缘子
	ABS工程塑料 绝缘缘层抗脉冲电压应不小于15kV, 绝缘好、抗氧化、防腐蚀　蓝色　
	个
	112
	

	9
	终端杆防水帽
	ABS工程塑料
	个
	28
	

	10
	中间杆
	Φ9.5*85CM，玻璃纤维材质，实心材质
	根
	96
	

	11
	中间杆绝缘子
	ABS工程塑料（全新料），高耐腐蚀、抗氧化，。无节点设计，线距可根据客户需求任意调节　螺栓式设计　方便安装
	个
	384
	

	12
	中间杆防水帽
	ABS工程塑料
	个
	96
	

	13
	中间杆套筒
	ABS工程塑料
	个
	96
	

	14
	铝合金底座
	铝合金材质　氧化膜处理，万向可调　拐角置加强筋　壁厚3MM.
	只
	152
	

	15
	紧线器
	工程塑料（全新料），高耐腐蚀、抗氧化，小齿紧线器　耐高低温　工程塑料
	个
	72
	

	16
	线－线连接器
	防松动，耐腐蚀，抗氧化，绝缘好，抗高压>15kV
	个
	153
	

	17
	专用合金导线
	抗氧化、耐腐蚀，断裂伸长率宜不大于12%
每100m金属导线的电阻值应不大于2.0Ω
金属导线在400N至500N的拉力下应断裂
直径2.0MM 多股合金线　
	米
	2000
	

	18
	卡扣型警示牌
	PVC材质　120*250　双面显示　卡扣型　安装更方便
	块
	45
	

	19
	接地桩
	镀锌角铁
	根
	9
	

	20
	接地线
	铜导线
	米
	45
	

	6.3
	报警中心设备
	
	
	
	

	1
	电子围栏系统 接入一期二期对接服务
	电子围栏系统接入一期二期调试费用。
	项
	1
	

	2
	辅材
	膨胀螺线、扎带、胶布等施工材料
	批
	1
	

	七
	电梯五方对讲系统
	
	
	
	

	1
	电线电缆
	1、名称：信号线
2、技术要求：RVVP6*1.0
3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料
	m
	8500
	

	八
	建筑设备节能控制与管理系统
	
	
	
	

	1
	建筑设备节能控制与管理系统 接入一期二期对接服务
	建筑设备节能控制与管理系统接入一期二期调试费用。
	项
	1
	

	2
	以太网DDC可编程控制器
	以太网DDC可编程控制器，支持eeprom64K；2台送排风机控制器。控制点位2UI，4BI， 2BO，1AO；32位CPU；1个MODBUS MASTER RS485通讯口；1个以太网通讯口（支持 BACnet IP 或 Modbus TCP通讯）；电源AC220V
注：需与一、二期无缝对接。
	个
	30
	

	3
	以太网DDC可编程控制器
	以太网DDC可编程控制器，支持eeprom64K；                       8 IN(NTC10K,开关量，0-10V，4-20mA)；12 BI(开关量输入)；6BO(干结点,5A，AC220V)；32位CPU；支持1个MODBUS SLAVE RS485通讯口 ；1个MODBUS MASTER RS485通讯口；4个以太网通讯口（支持 BACnet IP 或 Modbus TCP通讯）；电源供电 AC24V；
注：需与一、二期无缝对接。
	个
	15
	

	4
	DDC控制箱
	1.300mm X400mm
2.端子排、空开、线槽等成套；
注：需与一、二期无缝对接。
	个
	30
	

	5
	DDC控制箱
	1.460mm*530mm*140mm；
2.1个50W电源、端子排、空开、线槽等；
注：需与一、二期无缝对接。
	个
	15
	

	6
	开关电源
	24V1A开关电源，集中供电
	个
	18
	

	7
	液位开关
	3米线缆，重锤位置可调
	个
	76
	

	8
	CO变送器
	DC 24V；485通讯Modbus or S_BUS通讯, 0-500ppm,室内CO变送器，带LCD显示
注：需与一、二期无缝对接。
	个
	78
	

	9
	室内温湿度变送器
	电源DC24V；湿度RH0-100%，精度3%；温度0-50℃；壁挂安装；modbus通讯
注：需与一、二期无缝对接。
	个
	18
	

	10
	通信线
	UTP5E
	米
	2925
	

	11
	通信线
	RVV6*1.0
	米
	770
	

	12
	通信线
	RVV2*1.0
	米
	3500
	

	13
	通信线
	RVV4*1.0
	米
	2700
	

	14
	通信线
	RVVP4*1.0
	米
	3500
	

	15
	电源线
	BV3*1.5
	米
	650
	

	16
	穿线管
	JDG20
	米
	2500
	

	17
	穿线管
	JDG25
	米
	800
	

	九
	电梯控制系统
	
	
	
	

	1
	电梯刷卡器
	外观尺寸：6*4*0.4cm
读卡类型：IC/CPU(需定制)卡
响应时间：0.01S
使用环境温度：-35℃~+70℃
使用环境相对湿度：20%~90%不结露
	台
	48
	

	2
	电梯控制器（16层扩展板）
	外观尺寸：85*65*12mm
输入电压：12-36V
工作电流：<0.2A
响应时间：<200 毫秒
使用环境温度：-35℃~+70℃
使用环境相对湿度：20%~90% 不结露
	台
	20
	

	3
	电梯控制器（32层扩展板）
	外观尺寸：113*85*12mm
输入电压：12-36V
工作电流：<0. 2A
响应时间：<200 毫秒
使用环境温度：-35℃~+70℃
使用环境相对湿度：20%~90% 不结露
	台
	28
	

	4
	电源
	24V2A
	台
	48
	

	5
	调试费
	电梯刷卡系统调试费用
	项
	48
	

	6
	辅材
	控制线等
	套
	1
	

	十
	综合管网工程
	
	
	
	

	1
	配管
	1、名称：电缆保护管
2、材质：ø32*7  壁厚不低于2.0mm
	米
	800
	

	2
	电缆保护管
	1、名称：镀锌钢管
2、材质：镀锌钢管,SC110 厚4.5
	米
	200
	

	14
	配管
	1、名称：镀锌钢管
2、材质：镀锌钢管,SC50 
	m
	120
	

	3
	配管
	1、名称：电缆保护管
2、材质：PE50
	米
	2500
	

	4
	配管
	1、名称：电缆保护管
2、材质：PE32
	米
	800
	

	5
	过路钢管
	SC32管
	米
	300
	

	6
	手孔井
	1、名称：人（手）孔砌筑
2、尺寸：600*600*800mm
3、含配套井盖承重5吨，厚度4公分，混凝土垫层、砖砌井、矩形、井盖井座；
	个
	39
	

	7
	手孔井
	1、名称：人（手）孔砌筑
2、尺寸：900*900*1040mm
3、含配套井盖承重5吨，厚度4公分，混凝土垫层、砖砌井、矩形、井盖井座；
	个
	1
	

	8
	挖沟槽土方
	1、土壤类别：三类土
2、挖土深度：挖土深度：700
	m3
	1000
	

	9
	回填方
	1、名称：填方
2、密实度要求：详见图纸设计
3、填方材料要求：素土
	m3
	1000
	

	10
	塑料管
	PC20
	m
	500
	

	11
	塑料管
	PC25
	m
	1000
	

	12
	单元门开槽
	单元门立柱管道开槽。
	项
	28
	

	13
	配管（地库监控管道）
	JDG25
	m
	1900
	


注：具体内容详见设计图纸、技术规范书及招标工程量清单等。
三、技术性能指标
注：具体内容详见设计图纸、技术规范书及招标工程量清单等。
四、检验考核要求
注：具体内容详见设计图纸、技术规范书及招标工程量清单等。
五、技术服务和质保期服务要求
注：具体内容详见设计图纸、技术规范书及招标工程量清单等。
第三卷

第六章  投标文件格式
        （项目名称）

投 标 文 件

投标人：                                                 （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：       （签字或盖章）

       年       月       日

目录

一、投标函
二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）
二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
三、联合体协议书
四、投标保证金
五、投标响应表
六、工程量清单报价书
七、资格审查资料
八、施工组织设计
九、投标设备技术性能指标的详细描述
十、技术支持资料
十一、技术服务和质保期服务计划
十二、其他资料
一、投标函

                  （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                  （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               （¥               ）的投标总报价（其中，增值税税率为         ）完成本次招标范围内的全部工程内容，并按合同约定履行义务。
2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）投标响应表；

（6）工程量清单报价书；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

……
投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除投标响应表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
7．                            
（其他补充说明）。

投 标 人：                                
（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：  
（签字或盖章）

地    址：                                        
    

网    址：                                          
    
电    话：          
                            
    
传    真：          
                                    
邮政编码：          
                                    
      年      月      日

二、资格审查资料
（一）基本情况表

	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书
	类型：              等级：              证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	近三年营业额
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	投标设备制造商名称
	

	投标人须知要求

投标设备制造商需具有的资质证书
	

	备注
	


注：1. 投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。

2. 如果投标人须知第1.4.1项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

（二）近年财务状况表（本次投标无须提供）
1. 投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

2. 对于可以现货供应的标准设备（非定制设备），投标人的财务状况一般不宜作为审查投标人履约能力的因素。

（三）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	业主名称
	

	业主联系人及电话
	

	合同价格
	

	项目概况及投标人履约情况
	

	备注
	


注：1. 投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

（四）正在供货和新承接的项目情况表

	设备名称
	

	规格和型号
	

	项目名称
	

	买方名称
	

	买方联系人及电话
	

	签约合同价
	

	项目概况及投标人履约情况
	

	备注
	


注：投标人应根据投标人须知第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第3.5.5项的要求附相关证明材料。

（六）制造商授权书（本次投标无须提供）
制造商授权书
致：              （招标人）

我单位           （制造商名称）是按              （国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在             （制造商地址）。兹授权按         （国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在       （投标人的单位地址）的              （投标人名称）以我单位制造的            （设备名称）进行                 （项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：                            。

投标人名称：                （盖单位章）  制造商名称：                 （盖单位章）
签字人职务：                              签字人职务：                            
签字人姓名：                              签字人姓名：                            
签字人签名：                              签字人签名：                            
三、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：                        
姓名：                性别：        年龄：        职务：        
系                        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

                              投标人：          
（单位公章）

      年      月      日

四、授权委托书

本人              （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投  标  人：


                   
（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：


      
（签字或盖章）

身份证号码：


                            

委托代理人：


                   
（签字或盖章）

身份证号码：


                            

       年       月       日

联合体协议书

                （所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加              （项目名称）项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.                   （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                        。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：
  

                    
（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：      
（签字或盖章）

联合体成员名称：                             
（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

联合体成员名称：                              
（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

……                     年       月       日

五、投标保证金

基本账户开户许可证（或基本账户开户银行的基本存款账户信息）
承    诺    函

 致：（招标人名称）
我单位向贵单位承诺：以下所附我单位基本账户开户许可证（或基本账户开户银行的基本存款账户信息）原件扫描件真实有效。如与我单位在安徽省公共资源交易市场主体库中公布的银行基本账户信息不一致的或者在安徽省公共资源交易市场主体库中公布的银行基本账户信息属于弄虚作假的，其投标无效。

我单位承诺: 若提供虚假保函、虚假保证保险，除依法承担弄虚作假的法律责任外，我单位自愿承担根据招标文件规定投标保证金不予退还的民事责任，承担方式为限时足额缴纳招标文件所列全部投标保证金，在招标人发出追缴通知后的规定缴纳时间内不能足额支付投标保证金的，招标人可以依法提起诉讼追缴，招标人因此发生的诉讼费、律师代理费等费用均由我单位承担。不缴纳或不足额缴纳的，将承担不良行为记录、行政处罚、投标资格限制的处理，直至承担弄虚作假的刑事责任。

附：账户开户许可证（或基本账户开户银行的基本存款账户信息）

投标人：        （盖单位公章）

银行（纸质）保函格式

投标人（即“申请人”）：
地址： 

招标人（即“受益人”）：
地址： 

开立人（出函银行）： 


地址： 
      
致：（招标人名称）
我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于     年   月   日就                            （以下简称“本项目”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。
一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函，（ 以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应投标人要求， 我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）   元（¥ 
）。
二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：
（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的；
（2）投标人在中标后无正当理由不与招标人订立合同或者签订合同时向招标人提出附加条件的；
（3）投标人在中标后不按照招标文件要求提交履约保证金或履约担保的；

（4）投标人违反招标文件规定，依照招标文件的约定属于投标保证金不予退还的；

（5）投标人违反投标承诺，依照招标文件的约定和投标文件承诺，属于投标保证金不予退还的；

（6）投标人违反招标文件约定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的  日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过 年  月  日。

四、我方承诺，在收到招标人发来的书面付款通知后的 
日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人（即投标人）违反法律法规或者招标文件约定或者投标文

件承诺的义务内容和具体条款；

（4）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是： 
。
招标人发出的书面付款通知应由其为鉴明招标人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。
六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效，不影响开立人履行见索即付义务的责任。
七、招标人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论招标人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭，但因异议、投诉、立案处理的，本保函有效期将顺延到案件处理完毕之日后再顺延七日。
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国 
。
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
开 立 人（出函银行）：              （公章）
法定代表人（或授权代表）（出函银行） ： 
（签字或签章） 

地
址：                        
邮政编码： 

电
话： 
 
传
真： 
 
开立时间：    年    月    
注：保函期限必须大于投标有效期。投标人须将采用的纸质保函原件扫描件编入投标文件，未编入的视为未提供投标担保，其投标无效；虽提交了纸质保函原件扫描件，但其载明的要素与权利义务的要求，不符合格式文本要求，没有按照招标文件约定、投标人的承诺承担所有保证事项或者不是无条件见索即付式的保函，视为未提交保函，其投标无效。
担保（纸质）保函格式
投标人（即“申请人”）：
地址： 

招标人（即“受益人”）：
地址： 

开立人（出函担保机构）： 


地址： 
      
致：（招标人名称）
我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于     年   月   日就                            （以下简称“本项目”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。
一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函  （ 以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应投标人要求， 我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）   元（¥ 
 ）。
二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：
（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的；

（2）投标人在中标后无正当理由不与招标人订立合同或者签订合同时向招标人提出附加条件的；
（3）投标人在中标后不按照招标文件要求提交履约保证金或履约担保的；

（4）投标人违反招标文件规定，依照招标文件的约定属于投标保证金不予退还的；
（5）投标人违反投标承诺，依照招标文件的约定和投标文件承诺，属于投标保证金不予退还的；
（6） 投标人违反招标文件约定的其他情形。
三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的  日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过 年  月  日。
四、我方承诺，在收到招标人发来的书面付款通知后的 
日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人（即投标人）违反法律法规或者招标文件约定或者投标文

件承诺的义务内容和具体条款；

（4）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是： 
。
招标人发出的书面付款通知应由其为鉴明招标人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。
六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效，不影响开立人履行见索即付义务的责任。
七、招标人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论招标人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭，但因异议、投诉、立案处理的，本保函有效期将顺延到案件处理完毕之日后再顺延七日。
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国 
。
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
开 立 人（出函担保机构）：              （公章）
法定代表人（或授权代表）（出函担保机构） ：        （签字或签章） 

地
址：                        
邮政编码： 

电
话： 
 
传
真： 
 
开立时间：    年    月    
注：保函期限必须大于投标有效期。投标人须将采用的纸质保函原件扫描件编入投标文件，未编入的视为未提供投标担保，其投标无效；虽提交了纸质保函原件扫描件，但其载明的要素与权利义务的要求，不符合格式文本要求，没有按照招标文件约定、投标人的承诺承担所有保证事项或者不是无条件见索即付式的保函，视为未提交保函，其投标无效。
保证保险（纸质）格式
投标人（即“申请人”）：
地址： 

招标人（即“受益人”）：
地址： 

开立人（出函保险机构）： 


地址： 
      
致：（招标人名称）
我方（即“开立人”）已获得通知，本保证保险申请人（即“投标人”）已响应贵方于     年   月   日就                            （以下简称“本项目”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。
一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保证保险（以下简称“本保险”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应投标人要求， 我方在此同意向贵方出具此投标保证保险，本保证保险担保金额最高不超过人民币（大写）   元（¥ 
 ）。
二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：
（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的；

（2）投标人在中标后无正当理由不与招标人订立合同或者签订合同时向招标人提出附加条件的；
（3）投标人在中标后不按照招标文件要求提交履约保证金或履约担保的；

（4）投标人违反招标文件规定，依照招标文件的约定属于投标保证金不予退还的；
（5）投标人违反投标承诺，依照招标文件的约定和投标文件承诺，属于投标保证金不予退还的；
（6）投标人违反招标文件约定的其他情形。
三、本保险为不可撤销、不可转让的见索即付独立保证。本保险有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的  日。投标有效期延长的，本保险有效期相应顺延，最迟不超过 年  月  日。
四、我方承诺，在收到招标人发来的书面付款通知后的 
日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保险的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人（即投标人）违反法律法规或者招标文件约定或者投标文

件承诺的义务内容和具体条款；

（4）书面付款通知应在本保险有效期内到达的地址是： 
。
招标人发出的书面付款通知应由其为鉴明招标人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保险项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保险或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。
六、本保险项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保险的独立有效，不影响开立人履行见索即付义务的责任。
七、招标人应在本保险到期后的七日内将本保险正本退回我方注销，但是不论招标人是否按此要求将本保险正本退回我方，我方在本保险项下的义务和责任均在本保险有效期到期后自动消灭，但因异议、投诉、立案处理的，本保险有效期将顺延到案件处理完毕之日后再顺延七日。
八、本保险适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国 
。
九、本保险自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
开 立 人（出函保险机构）：              （公章）
法定代表人（或授权代表）（出函保险机构） ：        （签字或签章） 

地
址：                        
邮政编码： 

电
话： 
 
传
真： 
 
开立时间：    年    月    
注：保证保险期限必须大于投标有效期。投标人须将采用的纸质保证保险原件扫描件编入投标文件，未编入的视为未提供投标担保，其投标无效；虽提交了纸质保证保险原件扫描件，但其载明的要素与权利义务的要求，不符合格式文本要求，没有按照招标文件约定、投标人的承诺承担所有保证事项或者不是无条件见索即付式的保证保险，视为未提交保证保险，其投标无效。

 免缴投标保证金承诺函

招标人：

本公司（单位）拟参加                       项目的投标，自愿以书面承诺形式替代投标保证金并愿意承担不实承诺的法律责任。

一、项目基本情况

项目名称：                                      
标段名称：                                      
开标时间：        年     月     日

保证金金额：                 元
二、本公司（单位）承诺

在此次招投标活动中不发生以下情形：
1、在投标截止后撤销投标文件；

2、中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（履约担保）；
3、招标文件中约定属于投标保证金不予退还情形；

4、法律法规规定的其他不予退还投标保证金情形。
三、自愿承担不实承诺的法律后果：

1、投标资格无效；

2、自发现上述不实承诺行为之日起7个工作日内向招标文件约定的投标保证金专用账户补缴投标保证金；逾期未缴的视为失信行为，自愿接受记不良行为记录、投标资格限制、不予退还投标保证金等处罚或处理；给他人造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。

上述承诺是自身真实的意思表示。

承诺人（公章）：

法定代表人：

联系电话：

承诺日期：      年   月   日
六、投标响应表
商务偏差表
工程名称：
	序号
	项目名称
	招标要求
	投标响应
	偏差
	说明

	1
	工期
	
	
	
	

	2
	质量
	
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	
	

	4
	质量保修期
	
	
	
	


投标人（公章）
技术偏差表
工程名称：
	序号
	品名
	招标技术规格 及配置
	投标技术规格 及配置
	投标品
牌及产 地
	偏离说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人（公章）：
备注：
1、投标人必须逐项对应描述投标货物的主要参数、配置及服务要求， 如不进行描述， 仅在偏离说明栏填“响应”、“无偏离”或未填写的，均可能导致投标无效。
2、投标人所投产品如与招标文件要求（工程量清单、技术规范书）的规格及配置不 一致，则须在上表偏离说明中详细注明；投标人不得虚假响应，若有弄虚作假行为的， 一律按废标处理。
3、响应部分可后附详细说明及技术资料。

七、工程量清单报价书
本项目采用工程量清单报价， 工程量清单报价书格书需符合 2018年《安徽省建设工程工程量清单计价办法》要求。
八、施工组织设计
格式自拟，自行编制。

九、投标设备技术性能指标的详细描述
格式自拟，自行编制。
十、技术支持资料
格式自拟，自行编制。
十一、技术服务和质保期服务计划
格式自拟，自行编制。
十二、其他资料
承诺函1
致：（招标人名称）：
我单位参加你方招标项目编号为（项目编号）的（招标项目名称）项目的招投标活 动，现郑重承诺如下：
我单位投标项目经理（建造师）参与本项目投标之前无在建工程包括已中标的待建 工程（或原有在建工程已按照相关法律法规办理了有效的项目经理变更手续）。如发现 有在建工程（含已中标的待建工程）或办理的变更手续不符合法定原因、条件、程序， 经查证属实即构成以虚假信息（事实）投标，我单位自愿接受招标人的处理，包括中标 无效，给招标人造成损失的赔偿招标人损失。
投 标 人（盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年  月   日
承诺函2
致：安徽盐业地产集团有限责任公司
关于“                        项目”，我单位承诺如下内容：
我单位承诺提供有利于招标人销售去化的详细且具体的措施，具体内容为：                                

特此承诺
            投 标 人（盖公章）：：

   年   月   日

第七章  不见面开标注意事项

第一条 不见面开标时间以六安市公共资源交易不见面开标系统显示时间为准。

第二条 参与不见面开标的招标人（采购人）或其委托的代理机构、投标人（供应商）等交易主体，应当按照规定取得和使用数字证书及电子签章。各方主体在电子系统中所有操作均具有法律效力，并承担法律责任。

第三条 投标人（供应商）参加不见面开标项目，应在投标文件递交截止时间前严格按招标（采购）文件要求制作、上传经过数字证书电子签章加密的电子交易文件（加密和解密须用同一数字证书）。招标人（采购人）或其委托的代理机构担任不见面开标室主持人。主持人根据不见面开标程序和操作权限进行不见面开标操作。

第四条 投标人（供应商）应在投标截止时间之前使用数字证书（即CA专用锁）或手机扫描（以招标采购文件约定为准）自行登陆不见面开标大厅。

第五条 投标文件以投标人（供应商）在招标文件规定的投标文件递交截止时间前通过六安市公共资源电子交易系统完成上传的电子交易文件为准。不见面开标室根据招标文件规定的开标时间要求自动提取投标文件。主持人将在不见面开标室内公布投标人（供应商）名单等，并通过不见面开标室发出投标文件解密指令，投标人（供应商）应在解密指令发出后30分钟内完成解密。

投标人（供应商）未按规定完成解密，视为放弃投标。

第六条 投标人（供应商）应妥善保管和正确使用数字证书，期满前及时到证书颁发机构办理续期。

出现下列情况的，投标人（供应商）须重新用数字证书电子签章和加密投标文件，并在投标文件递交截止时间前将投标文件上传到达至六安市公共资源电子交易系统：

（一）数字证书到期后重新续期；

（二）数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。

投标人（供应商）由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等原因导致投标文件无法解密，由投标人（供应商）自行承担责任。

第七条 各投标人（供应商）在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过电子交易系统接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

第八条 出现下列情形导致系统无法正常运行，或者无法保证交易过程的公平、公正和信息安全时，各方当事人免责：

（一）网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用不见面开标系统的；

（二）不见面开标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）不见面开标系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险的；

（四）计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；

（五）电力系统发生故障导致不见面开标系统无法运行的；

（六）其他无法保证交易过程公平、公正和信息安全的情形。

第九条 出现第八条所列情形，不能及时解决的，应由招标人（采购人）和交易中心及时会商，并报告公共资源交易监管部门，采取以下方式处理：

（一）系统或网络故障在三个小时内排除并通过可靠测试的，恢复系统运行后可继续项目开标；

（二）系统或网络故障在三个小时内未能排除的，可依法中止开标,做好招投标资料的封存和保密工作,待故障解除后重新开标。

