# 六安市人民医院皮秒激光采购项目-采购需求

皮秒激光治疗仪技术参数

产地：进口      数量：1台       预算：200万

1、注册证范围需同时满足去除文身、治疗表皮和真皮良性色素性皮肤病

2、激光介质：翠绿宝石激光或Nd: Yag激光

3、波长：755nm，532nm,或1064nm.

4、脉宽级别：皮秒级

5、最小脉宽：≥500ps

6、激光模式：多模

7、激光输出方式：单脉冲和重复脉冲

8、最大脉冲能量：≤200mJ

9、发射模式：带脉冲和重复脉冲输出

★10、光斑手具规格：具备定焦（即不可调）和变焦（可调）手具

11、手具数量：≥4

12、定焦手具大小：6mm-10mm

13、变焦手具调节范围：2-6mm

★14、变焦手具步进规格：每0.1mm步进

15、治疗脉冲频率最快可达：10Hz

★16、点阵功能：具备点阵组件功能，获得国家nmpa批准

18、点阵方式：聚焦模式点阵

19、点阵光斑大小：≤100um

20、瞄准光：具备半导体瞄准光，功率＜5.0mW

21、瞄准光波长：630-690nm：红色

22、激光传输方式：关节臂导光

23、治疗面最大能量密度：≤6.4 J/cm2

24、整机质保1年